城维计划-市级道路桥梁隧道养护项目-三隧（珠江隧道、洲头咀隧道、仑头-生物岛-大学城隧道）机电设备维护（2024-2026年）水泵维修采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：城维计划-市级道路桥梁隧道养护项目-三隧（珠江隧道、洲头咀隧道、仑头-生物岛-大学城隧道）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	更换水泵止回阀
	
	个
	3
	1.名称:潜污泵止回阀
2.类型、配置:碳钢H44H-10C-DN300旋启式止回阀用途：适用于公称压力PN1.0MPa~42.0MPa、Class150-2500；公称通径DN15~500mm、NPS1/2~48；工作温度－196~540℃的各种管路上，用于防止介质倒流。通过选用不同的材质，可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质

	2
	交流接触器
	
	套
	1
	型号：ABB 交流接触器 A145-30-11 145A 1开1闭 线圈电压AC220V 

	3
	55KW蓝深潜水泵水泵维修
	
	套
	1
	类型、配置:流量800m3/h、扬程15m，功率 55kW；温度范围:≤59℃。
4.拆除旧设备；5.安装、调试；6.按养护规范、标准及内容完成养护工作
7.含连接电力电缆 3×35㎡+1x16㎡，根据现场需求定制


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：74802.00元。
3. 技术参数

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年3月29日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
[bookmark: _GoBack]联  系  人：卢工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年3月27日
