## 城维计划-市级道路桥梁隧道养护项目-三隧（珠江隧道、洲头咀隧道、仑头-生物岛-大学城隧道）机电设备维护（2024-2026年）水泵维修采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：城维计划-市级道路桥梁隧道养护项目-三隧（珠江隧道、洲头咀隧道、仑头-生物岛-大学城隧道）

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换水泵止回阀 |  | 个 | 3 | 1.名称:潜污泵止回阀 2.类型、配置:碳钢H44H-10C-DN300旋启式止回阀用途：适用于公称压力PN1.0MPa~42.0MPa、Class150-2500；公称通径DN15~500mm、NPS1/2~48；工作温度－196~540℃的各种管路上，用于防止介质倒流。通过选用不同的材质，可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质 |
| 2 | 交流接触器 |  | 套 | 1 | 型号：ABB 交流接触器 A145-30-11 145A 1开1闭 线圈电压AC220V |
| 3 | 55KW蓝深潜水泵水泵维修 |  | 套 | 1 | 类型、配置:流量800m3/h、扬程15m，功率 55kW；温度范围:≤59℃。 4.拆除旧设备；5.安装、调试；6.按养护规范、标准及内容完成养护工作 7.含连接电力电缆 3×35㎡+1x16㎡，根据现场需求定制 |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：74802.00元。

- 技术参数

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年3月29日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：卢工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年3月27日