广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广台、新化路段工作站、服务器采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广台、新化路段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-2-3-5-5 | 工作站主机 |  | 台 | 3 | 含家庭版操作系统 |
| 409-2-1-5-1-1-1 | 服务器 |  | 台 | 1 |  |

清单说明：

- 包括运输费、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：45259.67。

- 设备参数

- 工作站主机：

- CPU:I7-12700

- 内存:8G

- 存储：256G+1TB

- 显卡:GT370 2G

- 电源：500W

- 服务器：

- CPU:英特尔至强银牌4210处理器；内存32GB DDR4-2400；硬盘2个SAS 300G 15K，5个SAS 1TB 7.2K；2U高度

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及响应公司营业执照扫描件在2024年3月29日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年3月27日