## 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-南沙港快速路高压配电设施运行维护专业分包项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-南沙港快速路高压配电设施运行维护专业分包项目

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：专业分包

1.4计划工期：12个月

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：120000.00元

- 工程范围

主要施工内容为南沙港快速路高低压电房、配电线路等配电设施运行维护专业施工。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有电力施工总承包三级或以上建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在 2024年 3 月 30 日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号

联  系  人：余工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年3月27日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2024年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-南沙港快速路高压配电设施运行维护专业分包项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 子目号 | 子目名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203-8-2-4-5 | 高压配电设施南沙港 |  | 年 | 1 | 包2000元以下维修及配件购买 |  |
| 1 | 变压器 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 电房变压器 | 500KVA | 台·年 | 1 | 定期巡检、保养，应急抢修 |  |
| 1.2 | 电房变压器 | 200KVA | 台·年 | 5 | 定期巡检、保养，应急抢修 |  |
| 1.3 | 电房变压器 | 250KVA | 台·年 | 4 | 定期巡检、保养，应急抢修 |  |
| 1.4 | 电房变压器 | 315KVA | 台·年 | 4 | 定期巡检、保养，应急抢修 |  |
| 1.5 | 电房变压器 | 400KVA | 台·年 | 1 | 定期巡检、保养，应急抢修 |  |
| 1.6 | 箱式变压器 | 125KVA | 台·年 | 1 | 定期巡检、保养，应急抢修 |  |
| 1.7 | 箱式变压器 | 50KVA | 台·年 | 14 | 定期巡检、保养，应急抢修 |  |
| 2 | 高压配电柜 |  | 台·年 | 40 | 定期巡检、保养，应急抢修 |  |
| 3 | 电缆线路设备（电缆所属供电线路馈线） |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 交联电力电缆 | YJV22、XLPE、ZRYJV22 | 米 | 800 | 定期巡检、保养，应急抢修 |  |
| 3.2 | 户内电缆头 |  | 个 | 28 | 定期巡检、保养，应急抢修 |  |