广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程射流风机软启动器、双电源切换开关采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-6-6-8 | 射流风机软启动器 | 西门子 | 套 | 6 | 额定电流80 A 额定功率45 kW 工作温度(Max)60 ℃ 工作温度(Min)-25 ℃ 额定电压480 VAC 电源电压200VAC ~ 480VAC 外形尺寸 长度188 mm 宽度70 mm 符合标准RoHS标准RoHS Compliant |
| 409-2-4-1-1-1-3 | 双电源切换开关（溯高美A15） | 溯高美 | 个 | 1 | 电气特性 ̓交流电压工作限值：184 (1) - 300 Vac 可选直流电源：24 Vdc 频率限值：45-65 Hz 功耗：<10W 输入：5 - 固定（控制器输入和24Vdc消防输入，开关位置输入I-0-II） 输出：5 - 固定（位置控制I-0-II&发电机组启动） 冲击耐受电压：6/4kV（2） 过压类别：类别3 机械特性 重量：830克 门开孔：138*93mm 工作温度：-25~60°C |
| 409-2-4-1-1-1-4 | 双电源切换开关（溯高美ATYS-C20） | 溯高美 | 个 | 1 |  |
| 409-2-4-1-1-1-8 | 双电源切换开关（ABB OTM-C-11D） | ABB | 个 | 1 | 额定工作电压Ue：220V/380Vac 工作电压范围：（0.85...1.1）*Ue 操作角度：90°O-I,I-O,O-II,II-O；180° I-O-II 转换时间： 防护等级：IP20 电气挂锁：X1-X2（NO）：4A/250V/cosφ=1 额定短时耐受电压Uimp：端子之间：4kV、状态输出触点间：4kV 工作温度：-25...+40℃ 运输和储存温度：-40...+70℃ 海拔高度：Max.2000m |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：58027.55元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照盖章件在2024年4月4日17：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：梁工

电      话：020-39185344

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年04月01日