## 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路 (广州段)、广州增城至从化高速公路(含街口支线)、广州增城沙庄至花都北兴公路二期工程(荔城至花都北兴段)路段水泵设备采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路 (广州段)、广州增城至从化高速公路(含街口支线)、广州增城沙庄至花都北兴公路二期工程(荔城至花都北兴段)路段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-7-2-1-2 | 深井泵4000W | 380V/4000W | 个 | 10 | 广河高速 |
| 409-2-7-2-1-7 | 增压泵220V1000W | 220V/1000W | 个 | 8 | 广河高速 |
| 409-2-7-2-1-25 | 三相水位控制箱 | SM-B1-4000D | 台 | 2 | 广河高速 |
| 409-2-7-2-5-10 | 增压泵防水箱（不锈钢） | 定制，长52cm*宽43.5cm*高50cm | 个 | 3 | 广河高速 |
| 409-2-6-11-2-9 | 消防栓卷盘 |  | 套 | 5 | 广河高速 |
| 新增 | 消火栓 | SS150/80-1.6 | 个 | 4 | 广河高速 |
| 409-2-7-6-1-3-4 | 消防水泵控制箱 |  | 个 | 1 | 广河高速 |
| 409-2-6-11-2-9 | 消防栓卷盘 |  | 套 | 15 | 广河高速 |
| 409-2-4-1-1-3-7 | 三相数字式多功能测控电表 | 中电电力PMC-53A | 个 | 8 | 增从高速 |
| 409-2-7-2-1-2 | 深井泵4000W |  | 个 | 6 | 增从高速 |
| 409-2-7-2-1-25 | 三相水位控制箱 | SM-B1-4000D | 台 | 1 | 增从高速 |
| 409-2-7-2-1-7 | 增压泵220V1000W |  | 个 | 6 | 增从高速 |
| 409-2-4-9-1-2 | PVC管DN20mm（Φ25) |  | 米 | 250 | 增从高速 |
| 409-2-7-2-1-25 | 深井泵4000W |  | 台 | 1 | 北三环高速 |
| 409-2-6-11-2-34 | 水成膜泡沫灭火剂AFFF3% |  | 升 | 300 | 北三环高速 |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：124126.00 元。

- 技术参数

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年4月5日16：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”，格式错误视为废标，采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：李工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年4月3日