广州电力机车有限公司智能安全管控系统设备采购项目AI综合管理平台等采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州电力机车有限公司智能安全管控系统设备采购项目
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	12
	成熟算法授权
	
	路
	22
	

	13
	AI综合管理平台
	
	项
	1
	

	14
	部署服务费
	
	项
	1
	


清单说明：
（1） 包括税费、功能测试费、系统接入调试费、数据费等；
（2） 最高限价：409533.33元。
3. 供应商资格条件
12成熟算法授权：
 包含安全带识别、安全帽识别、人物识别等算法场景。
服务范围：
1） 作业安全检测：
A) 进行作业的时候当前是否通电状态；
B) 作业是否有穿戴安全绳；
C) 安全绳卡扣是否有正常挂扣；
2） 非法作业区域
A) 通电状态下是否有人上工位进行作业(要求对人体模型和人头模型进行AI算法识别，只要有头露出来就需要进行检测预警并进行断电)；
B) 在不通电的情况下人员作业是否有穿戴安全绳，如没有穿戴则需要进行预警；
C) 在不通电且穿戴了安全绳作业的情况下安全绳卡扣是否有正常挂扣；
3） 断电控制
A） 在通电的情况下只要算法识别到有人员有要上工位的情况下需要预警并进行自动断电；
4） 设备统一管理
A） 平台所有需要用到的设备：电流检测传感器、PLC控制电箱、摄像头、物联网卡扣设备的状态实时在线管理；
5） 与第三方其他系统对接
A） 与“中车安网”系统进行数据对接；
6） 违规预警
A）所有设备产生的非法作业数据都需在平台上进行预警弹框提醒；

13.AI综合管理平台
承接AI综合管理平台的开发，实现数据采集和汇聚、数据分析处理、数据预警等功能。

14.部署服务费
包含软件部署、系统对接与调试等服务

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及响应公司营业执照扫描件在2024年4月17日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _GoBack]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年4月15日
