广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路 (广州段)、广州增城至从化高速公路(含街口支线)路段PLC设备采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路 (广州段)、广州增城至从化高速公路(含街口支线)路段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-6-9-4
	洞内PLC
	菲尼克斯ILC 171 ETH 2TX/ILC 170 ETH 2TX
	套
	1
	广河高速

	409-2-6-9-6
	PLC交换机
	菲尼克斯FL SWITCH 3006T-2FX SM
	套
	1
	广河高速

	409-2-6-9-10
	PLC模拟量模块
	菲尼克斯IB IL AI 8/SF-PAC
	套
	1
	广河高速

	409-2-6-9-5
	PLC电源
	菲尼克斯TRIO-PS/1AC/24DC/10
	套
	5
	增从高速

	409-2-6-9-4
	洞内PLC
	菲尼克斯ILC 170 ETH 2TX模块
	套
	5
	增从高速

	409-2-6-9-8
	PLC数字量输入模块
	菲尼克斯IB IL 24 DI 16-ME
	个
	5
	增从高速

	409-2-6-9-9
	PLC数字量输出模块
	菲尼克斯IB IL 24 DO 16-ME
	个
	5
	增从高速

	409-2-6-9-6
	PLC交换机
	菲尼克斯FL SWITCH LM 4TX/2FX SM-B
	套
	5
	增从高速


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：111134.35 元。

3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年4月18日16：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”，格式错误视为废标，采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
[bookmark: _GoBack]采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：李工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年4月16日
