## 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路 (广州段)、广州增城至从化高速公路(含街口支线)路段PLC设备采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路 (广州段)、广州增城至从化高速公路(含街口支线)路段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-6-9-4 | 洞内PLC | 菲尼克斯ILC 171 ETH 2TX/ILC 170 ETH 2TX | 套 | 1 | 广河高速 |
| 409-2-6-9-6 | PLC交换机 | 菲尼克斯FL SWITCH 3006T-2FX SM | 套 | 1 | 广河高速 |
| 409-2-6-9-10 | PLC模拟量模块 | 菲尼克斯IB IL AI 8/SF-PAC | 套 | 1 | 广河高速 |
| 409-2-6-9-5 | PLC电源 | 菲尼克斯TRIO-PS/1AC/24DC/10 | 套 | 5 | 增从高速 |
| 409-2-6-9-4 | 洞内PLC | 菲尼克斯ILC 170 ETH 2TX模块 | 套 | 5 | 增从高速 |
| 409-2-6-9-8 | PLC数字量输入模块 | 菲尼克斯IB IL 24 DI 16-ME | 个 | 5 | 增从高速 |
| 409-2-6-9-9 | PLC数字量输出模块 | 菲尼克斯IB IL 24 DO 16-ME | 个 | 5 | 增从高速 |
| 409-2-6-9-6 | PLC交换机 | 菲尼克斯FL SWITCH LM 4TX/2FX SM-B | 套 | 5 | 增从高速 |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：111134.35 元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年4月18日16：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”，格式错误视为废标，采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：李工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年4月16日