广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段灯具及灯具电源采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨棚内嵌灯带 |  | 米 | 200 | 灯带电源：24V 灯带宽度：10mm 灯带色温：3000K 黄光 技术要求： 50米/卷 不能出现任何焊接点灯带背后需增加强力胶条，防止掉落。 |
| 2 | LED灯具200W |  | 套 | 400 | 功率：190W 色温：4500K |
| 3 | LED隧道灯电源 |  | 套 | 150 | 150W |

清单说明：

- 包括运输费、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：348284.00元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及本公司营业执照在2024年4月18日17：00之前发送至采购人邮箱：18221532652@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：张工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年4月16日