广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段公路网智能监控平台采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-1-5-1-1-13 | 公路网智能监控平台 |  | 套 | 1 | 新增配套机场高速路段在用监控平台海康威视公路网智能监控平台软件（Infovision HIS-Highway）版本使用的授权平台并与路段在用监控平台形成双机热备功能（双机热备功能要求：1备1，linux系统，原厂服务时间3年（双节点））。以下为平台基本功能实现要求： 1.支持系统管理基础功能，包括应用平台门户、统一认证、权限管理、资源目录管理、日志管理、应用配置管理和时间同步； 2.提供视频巡查、录像回放、电子地图、视频在线运维、视频质量诊断、解码上墙、国标级联、手机APP等视频应用。 |

清单说明：

- 包括运输费、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：99000.00元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及本公司营业执照在2024年4月25日17：00之前发送至采购人邮箱：18221532652@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：张工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年4月23日