广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程50W室外防雨高音号角采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-3-6-3
	50W室外防雨高音号角
	
	套
	10
	产品特点：
全铝合金结构，不锈钢支架，广频域防水喇叭，声音穿透力强，覆盖面广，适用于广场、火车站等。
技术参数：
1．额定功率(100V)：25W,50W
2．额定功率(70V)：12.5W,25W
3．阻抗：黑:COM绿:400Ω白:200Ω
4．频率响应：300Hz-14KHz
5．灵敏度：104dB±3dB
6．防护等级：IP66
7.防爆等级：Ex db IIB T6 Gb
8.尺寸：325×325×355mm
9．重量：3.1kg
10．材料：全铝合金


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：4786.7元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

4. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照盖章件在2024年5月10日12：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185344
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年5月7日
