城维计划-市级道路桥梁隧道养护项目-三隧（珠江隧道、洲头咀隧道、仑头-生物岛-大学城隧道）机电设备维护（2024-2026年）双电源切换控制器采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：城维计划-市级道路桥梁隧道养护项目-三隧（珠江隧道、洲头咀隧道、仑头-生物岛-大学城隧道）机电设备维护（2024-2026年）

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 子目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 双电源切换控制器 |  | 套 | 1 | 品牌：施耐德 型号：WATSNB-400/320`4CBR 额定工作电压：AC 50HZ 400V 额定工作电流：320V 额定冲击耐压：8kV 额定绝缘电压：690V |
|  | 双电源自动转换开关 |  | 套 | 3 | 型号:WATSNB-400/320-4CBR 施耐德双电源自动转换开关（一整套含控制器） |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：89000.33元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照盖章件在2024年5月9日16：00之前发送至采购人邮箱：linrc202312@126.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：林工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年5月7日