广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程水泵维修采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-1-1-23-2-5 | 不锈钢检修爬梯 |  | 米 | 5.00 | 宽0.5m，长5m |
| 409-2-6-10-10 | 止回阀DN450 PN16 |  | 个 | 1.00 | DN450 PN16 |
| 409-2-6-10-11 | 橡胶软接DN450 PN10 |  | 个 | 4.00 | DN450 PN10 |
| 409-2-6-10-12 | 橡胶软接DN400 PN16 |  | 个 | 1.00 | DN400 PN16 |
| 409-2-6-10-15 | 镀锌螺丝 M22×100mm |  | 个 | 44.00 | M22×100mm |
| 409-2-6-10-18 | 上机械密封 |  | 套 | 2.00 |  |
| 409-2-6-10-19 | 下机械密封 |  | 套 | 2.00 |  |
| 409-2-6-10-20 | 橡胶O型圈 |  | 套 | 2.00 |  |
| 409-2-6-10-21 | 上轴承 |  | 个 | 2.00 | 15Kw |
| 409-2-6-10-23 | 下轴承 |  | 个 | 4.00 | 15Kw |
| 409-2-6-10-28 | 机油 |  | 公斤 | 30.00 | 32# |
| 409-2-6-10-31 | 辅助材料（密封胶、接线耳、高温黄油等） |  | 项 | 1.00 |  |
| 409-2-6-10-32 | 潜水排水泵上下起吊、拆装、检测 |  | 套 | 2.00 |  |
| 409-2-6-10-5 | 法兰胶垫DN400 |  | 个 | 4.00 | DN400 PN16 |
| 409-2-6-10-9 | 止回阀DN400 PN16 |  | 个 | 1.00 | DN400 PN16 |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：43627.79元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照盖章件在2024年5月11日12：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：梁工

电      话：020-39185344

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年5月8日