广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程水泵维修采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-1-1-23-2-5
	不锈钢检修爬梯
	
	米
	5.00
	宽0.5m，长5m

	409-2-6-10-10
	止回阀DN450 PN16
	
	个
	1.00
	DN450 PN16

	409-2-6-10-11
	橡胶软接DN450 PN10
	
	个
	4.00
	DN450 PN10

	409-2-6-10-12
	橡胶软接DN400 PN16
	
	个
	1.00
	DN400 PN16

	409-2-6-10-15
	镀锌螺丝 M22×100mm
	
	个
	44.00
	M22×100mm

	409-2-6-10-18
	上机械密封
	
	套
	2.00
	

	409-2-6-10-19
	下机械密封
	
	套
	2.00
	

	409-2-6-10-20
	橡胶O型圈
	
	套
	2.00
	

	409-2-6-10-21
	上轴承
	
	个
	2.00
	15Kw

	409-2-6-10-23
	下轴承
	
	个
	4.00
	15Kw

	409-2-6-10-28
	机油
	
	公斤
	30.00
	32#

	409-2-6-10-31
	辅助材料（密封胶、接线耳、高温黄油等）
	
	项
	1.00
	

	409-2-6-10-32
	潜水排水泵上下起吊、拆装、检测
	
	套
	2.00
	

	409-2-6-10-5
	法兰胶垫DN400
	
	个
	4.00
	DN400 PN16

	409-2-6-10-9
	止回阀DN400 PN16
	
	个
	1.00
	DN400 PN16


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：43627.79元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照盖章件在2024年5月11日12：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
[bookmark: _GoBack]采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：梁工
电      话：020-39185344
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年5月8日
