## 海珠湾隧道工程通信线路迁改工程-南环管线迁改施工劳务合作项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：海珠湾隧道工程通信线路迁改工程-南环管线迁改施工劳务合作项目

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：劳务合作

1.4计划工期：90天

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：470000.00元

- 工程范围

海珠湾隧道工程通信线路迁改工程-南环管线迁改施工涉及临时迁改、拆除需进行劳务合作，含中央隔离带拆除、一次临时改迁、二次临时改迁、永久恢复、拆除临时改迁等劳务施工。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在 2024年 5 月 10 日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人收到响应回执后，根据供应商信用信誉等情况进行评审，根据评审结果开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号

联  系  人：余工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年5月8日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2024年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《海珠湾隧道工程通信线路迁改工程-南环管线迁改施工劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 子目号 | 子目名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一（1） | 聚氨酯复合管箱 | 4000x306x160mmx2mm | 米 | 390 | 乙方施工 |
| 一（2） | 聚氨酯复合管箱支架 | 间距2米 | 套 | 185 | 乙方施工 |
| 一（3） | 10孔硅芯管 | 10孔40/33 | 延米 | 390 | 乙方施工 |
| 一（4） | 监控电缆 | YJLHV-4*25+16 | 米 | 390 | 乙方施工 |
| 一（5） | 广播功放电缆 | YJLHV-4*25+16 | 米 | 390 | 乙方施工 |
| 一（6） | 广播音频线 | RVVP2*2.0 | 米 | 450 | 乙方施工 |
| 一（7） | 广播光缆 | GYTA-8 | 米 | 390 | 乙方施工 |
| 一（8） | 主干光缆 | GYTA-96 | 米 | 390 | 乙方施工 |
| 一（9） | 监控光缆 | GYTA-96 | 米 | 390 | 乙方施工 |
| 一（10） | 广播拆除 | 含连接线拆除 | 个 | 10 | 乙方施工 |
| 一（11） | 广播功放箱拆除 |  | 套 | 2 | 乙方施工 |
| 一（12） | 其他光缆 | 4根GYTA-96 | 米 | 1560 | 乙方施工 |
| 一（13） | 安全围蔽 |  | 次 | 2 | 按实结算，乙方施工 |
| 二（1） | 架空线 | 7/2.2镀锌钢绞线， 挂线间距约0.5米 | 米 | 1260 | 甲供材乙施工 |
| 二（2） | 桥墩抱箍钢绞线支架 |  | 套 | 16 | 甲供材乙施工 |
| 二（3） | 桥侧钢绞线支架 |  | 套 | 22 | 甲供材乙施工 |
| 二（4） | 辅材 | 含钢绞线附件， 挂线钩或扎带等 | 批 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 二（5） | 广播功放电缆 | YJLHV-4*25+16 | 米 | 630 | 甲供材乙施工 |
| 二（6） | 监控电缆 | YJLHV-4*25+16 | 米 | 630 | 甲供材乙施工 |
| 二（7） | 广播光缆 | GYTA-8 | 米 | 680 | 甲供材乙施工 |
| 二（8） | 主干光缆 | GYTA-96 | 米 | 680 | 甲供材乙施工 |
| 二（9） | 监控光缆 | GYTA-96 | 米 | 680 | 甲供材乙施工 |
| 二（10） | 96芯光缆接续盒 | 含接续 | 套 | 4 | 甲供材乙施工 |
| 二（11） | 8芯光缆接续盒 | 含接续 | 套 | 2 | 甲供材乙施工 |
| 二（12） | 电缆接续盒 | 含接续 | 套 | 4 | 甲供材乙施工 |
| 二（13） | 其他光缆 | 4根GYTA-96 | 米 | 2720 | 甲供材乙施工 |
| 二（14） | 其他光缆接续盒 | 96芯，含接续 | 套 | 8 | 甲供材乙施工 |
| 二（15） | 安全围蔽 |  | 次 | 4 | 按实结算，乙方施工 |
| 三（1） | 架空线 | 7/2.2镀锌钢绞线，挂线间距约0.5米 | 米 | 200 | 甲供材乙施工 |
| 三（2） | 桥侧钢绞线支架 |  | 套 | 10 | 甲供材乙施工 |
| 三（3） | 广播功放电缆敷设 | YJLHV-4*25+16 | 米 | 100 | 甲供材乙施工 |
| 三（4） | 监控电缆敷设 | YJLHV-4*25+16 | 米 | 100 | 甲供材乙施工 |
| 三（5） | 光缆敷设 | GYTA-96 | 米 | 600 | 甲供材乙施工 |
| 三（6） | 辅材 | 含钢绞线附件， 挂线钩或扎带等 | 批 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 四（1） | 聚氨酯复合管箱 | 4000x306x160mmx2mm | 米 | 390 | 乙方施工 |
| 四（2） | 聚氨酯复合管箱支架 | 间距2米 | 套 | 185 | 乙方施工 |
| 四（3） | 10孔硅芯管敷设 | 10孔40/33 | 延米 | 440 | 甲供材乙施工 |
| 四（4） | 监控电缆敷设 | YJLHV-4*25+16 | 米 | 440 | 甲供材乙施工 |
| 四（5） | 广播功放电缆敷设 | YJLHV-4*25+16 | 米 | 440 | 甲供材乙施工 |
| 四（6） | 广播音频线 | RVVP2*2.0 | 米 | 450 | 甲供材乙施工 |
| 四（7） | 广播光缆敷设 | GYTA-8 | 米 | 480 | 甲供材乙施工 |
| 四（8） | 主干光缆敷设 | GYTA-96 | 米 | 480 | 甲供材乙施工 |
| 四（9） | 监控光缆敷设 | GYTA-96 | 米 | 480 | 甲供材乙施工 |
| 四（10） | 广播安装 |  | 个 | 10 | 乙方施工 |
| 四（11） | 广播功放箱安装 |  | 套 | 2 | 乙方施工 |
| 四（12） | 96芯光缆接续盒 | 含接续 | 套 | 4 | 甲供材乙施工 |
| 四（13） | 8芯光缆接续盒 | 含接续 | 套 | 2 | 甲供材乙施工 |
| 四（14） | 电缆接续盒 | 含接续 | 套 | 4 | 甲供材乙施工 |
| 四（15） | 其他光缆 | 4根GYTA-96 | 米 | 1920 | 甲供材乙施工 |
| 四（16） | 其他光缆接续盒 | 96芯，含接续 | 套 | 8 | 甲供材乙施工 |
| 四（17） | 安全围蔽 |  | 次 | 4 | 按实结算，乙方施工 |
| 五（1） | 架空线 | 7/2.2镀锌钢绞线， 挂线间距约1米 | 米 | 1460 | 乙方施工 |
| 五（2） | 桥墩抱箍钢绞线支架 |  | 套 | 16 | 乙方施工 |
| 五（3） | 桥侧钢绞线支架 |  | 套 | 32 | 乙方施工 |
| 五（4） | 辅材 | 含钢绞线附件，挂线钩或扎带等 | 批 | 0 | 乙方施工 |
| 五（5） | 广播功放电缆 | YJLHV-4*25+16 | 米 | 630 | 乙方施工 |
| 五（6） | 监控电缆 | YJLHV-4*25+16 | 米 | 630 | 乙方施工 |
| 五（7） | 广播光缆 | GYTA-8 | 米 | 680 | 乙方施工 |
| 五（8） | 主干光缆 | GYTA-96 | 米 | 680 | 乙方施工 |
| 五（9） | 监控光缆 | GYTA-96 | 米 | 680 | 乙方施工 |
| 五（10） | 96芯光缆接续盒 |  | 套 | 4 | 乙方施工 |
| 五（11） | 8芯光缆接续盒 |  | 套 | 2 | 乙方施工 |
| 五（12） | 电缆接续盒 |  | 套 | 4 | 乙方施工 |
| 五（13） | 其他光缆敷设 | 4根GYTA-96 | 米 | 2720 | 乙方施工 |
| 五（14） | 其他光缆接续盒 | 96芯 | 套 | 8 | 乙方施工 |
| 五（15） | 安全围蔽 |  | 次 | 1 | 按实结算，乙方施工 |