广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-大广高速路面太阳能LED灯带劳务合作项目采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-大广高速路面太阳能LED灯带劳务合作项目
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：劳务合作
1.4计划工期：15天
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：230000.00元
3. 工程范围
主要施工内容为大广高速路面新增太阳能LED灯带劳务施工，涉及基础制安、高空设备吊装安装及管线敷设。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年5月10日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人收到响应回执后，根据供应商信用信誉等情况进行评审，根据评审结果开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号2号楼413室
联  系  人：余工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年5月8日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2024年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-大广高速路面太阳能LED灯带劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	备注

	xz-004
	LED诱导灯带3W、4000K（含接头配件）
	m
	2400
	甲供材乙施工

	409-2-4-1-2-10
	开关安装
	个
	11
	甲供材乙施工

	409-2-4-1-3-2-8
	配电箱安装
	个
	5
	甲供材乙施工

	xz-005
	LED诱导灯带J型支架
	个
	2400
	甲供材乙施工

	xz-006
	太阳能光伏板（长河信泰CHT250-60M）
	块
	24
	甲供材乙施工

	xz-007
	太阳能光伏板支架（配套光伏板尺寸670*1200*30*2）
	套
	4
	甲供材乙施工

	409-2-4-9-2-75
	镀锌钢管DN200*5mm
	米
	40
	甲供材乙施工

	409-2-8-10-5-1
	免维护电池12V100AH
	组件
	48
	甲供材乙施工

	xz-009
	蓄电池保温箱
	套
	4
	甲供材乙施工

	409-2-2-1-1-3-6
	太阳能控制器
	套
	4
	甲供材乙施工

	409-2-1-1-24-3
	设备基础
	个
	12
	乙施工（太阳能光伏板立柱及设备箱基础）

	409-2-4-5-2-6-7
	管道铜芯电缆敷设截面积35mm2以内
	m
	4300
	乙施工

	409-2-4-9-1-15
	明敷PVC塑料管管道1孔
	米
	4400
	乙施工

	409-2-2-1-1-3-16
	太阳能供电系统安装调试
	套
	4
	厂家配合调试



