## 义乌市新远公路养护工程有限公司隧道及城市下穿机电设备维保项目电源适配器、灯牌等采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：义乌市新远公路养护工程有限公司隧道及城市下穿机电设备维保项目

1.2项目地点：义乌市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外摄像机电源适配器 | 小耳朵 | 只 | 1 | DC12VA |
| 2 | 应急逃生灯牌 | 立达 | 块 | 7 | LT-SS-2575 |
| 3 | 消防灯牌 | 立达 | 块 | 2 | LT-XF-2540 |
| 4 | 车通灯牌 | 立达 | 块 | 2 | LT-XC-5080 |
| 5 | 定制铝合金门框和移门 | 国产 | 套 | 2 | 定制：330cm*120cm |
| 6 | 定制玻璃及标识 | 国产 | 套 | 2 | 定制：120cm*80cm |
| 7 | 智能数显报警测控仪(485通讯) | 烨立 | 台 | 2 | YL-MAC |
| 8 | 光纤型供电电源 | 工科飞达 | 只 | 1 | CAK25/220S6.4V |
| 9 | 真空断路器 | AEG | 台 | 1 | VB2 Plus-12/T630-25W |
| 10 | 消防软管及卷盘 | 国产 | 套 | 67 | 25米加厚pvc |
| 11 | 防护及安装配件 | 国产 | 套 | 1 | 定制：2.5m*10m |
| 12 | 电缆 | 国产 | 米 | 5 | BV16 |
| 13 | 铜鼻子 | 国产 | 只 | 2 | 50加厚 |
| 14 | 铜鼻子 | 国产 | 只 | 10 | 100A开口 |
| 15 | 聚氨酯发泡胶 | 国产 | 瓶 | 10 | 900g |
| 16 | 陶瓷熔断器 | 国产 | 只 | 8 | 40A |
| 17 | 水泵线圈 | 国产 | 套 | 3 | 功率：15千瓦，流量：272立方米/小时，口径：200毫米 |
| 18 | 轴封 | 国产 | 套 | 3 | 功率：15千瓦，流量：272立方米/小时，口径：200毫米 |
| 19 | 平衡腔机封 | 国产 | 套 | 3 | 功率：15千瓦，流量：272立方米/小时，口径：200毫米 |
| 20 | 轴承 | NSK | 只 | 9 | 功率：15千瓦，流量：272立方米/小时，口径：200毫米 |
| 21 | 水泵引出线 | 国产 | 条 | 3 | 功率：15千瓦，长度：8米 |
| 22 | 液位开关 | 国产 | 条 | 3 | 8米信号线 |
| 23 | 水泵智能控制柜 | 国产 | 套 | 1 | 60千瓦 |
| 24 | 起重行车吊控制板 | 国产 | 套 | 1 | 3千瓦 |
| 25 | 起重行车吊钢索 | 国产 | 米 | 30 | 6毫米 |
| 26 | 镀锌管 | 国产 | 条 | 6 | 国标DN40镀锌钢管、长6米 |
| 27 | 节能灯 | 国产 | 套 | 1 | 80瓦 |
| 28 | 防盗门锁芯 | 国产 | 套 | 1 |  |
| 29 | 水泵线圈 | 国产 | 套 | 1 | 功率：75千瓦，流量：1100立方米/小时，口径：350毫米 |
| 30 | 机封 | 国产 | 套 | 1 | 功率：75千瓦，流量：1100立方米/小时，口径：350毫米 |
| 31 | 水泵引出线 | 国产 | 套 | 1 | 功率：75千瓦，流量：1100立方米/小时，口径：350毫米 |
| 32 | 主轴及叶轮加工 | 定制 | 套 | 1 | 功率：75千瓦，流量：1100立方米/小时，口径：350毫米 |
| 33 | 主控制卡 | 恒瑞 | 套 | 3 | 75KW |
| 34 | 晶闸管 | 恒瑞 | 个 | 4 | 400A |
| 35 | 止回阀 | 国产 | 台 | 2 | 定制高度40cm，DN400 |
| 36 | 电动阀 | 国产 | 套 | 1 | 高度10cm，DN400 |
| 37 | 电动阀 | 国产 | 套 | 1 | 高度10cm，DN400 |
| 38 | 水泵 | 国产 | 套 | 1 | 功率：15千瓦 |
| 39 | 水泵控制箱 | 国产 | 套 | 1 | 15千瓦智能水泵控制箱 |
| 40 | 管材、电缆缆及其他辅材 | 国产 | 批 | 1 | 15千瓦水泵安装配套辅材 |
| 41 | 止回阀 | 国产 | 套 | 1 | 高度16cm，DN100 |
| 42 | 液位开关 | 国产 | 条 | 1 | 8米信号线 |
| 43 | 应急逃生灯牌 | 立达 | 块 | 6 | LT-SS-2575 |
| 44 | 消防灯牌 | 立达 | 块 | 14 | LT-XF-2540 |
| 45 | 车通灯牌 | 立达 | 块 | 2 | LT-XC-5080 |
| 46 | 电话灯牌 | 立达 | 块 | 1 | LT-DH-2540 |
| 47 | 紧急停车带 | 立达 | 块 | 2 | LT-TC-5080 |
| 48 | 人通灯牌 | 立达 | 块 | 1 | LT-XR-5080 |
| 49 | 水泵线圈 | 国产 | 套 | 1 | 功率：22千瓦 |
| 50 | 水泵线圈 | 国产 | 套 | 1 | 功率：15千瓦 |
| 51 | 机封 | 国产 | 套 | 1 | 功率：22千瓦 |
| 52 | 闸阀 | 国产 | 套 | 1 | DN100 |
| 53 | 断路器 | 德力西 | 套 | 1 | 3P,D40 |
| 54 | 隧道LED灯 | 雅金 | 套 | 11 | 60瓦，飞利浦灯珠、英飞特电源 |
| 55 | 节能灯 | 国产 | 套 | 10 | 40瓦 |
| 56 | 4G远程断路器 | 国产 | 套 | 2 | 4G,4P,380V,63A |
| 57 | 高压限流熔断器 | 国产 | 套 | 3 | 10KV,1A |
| 58 | 泡沫枪 | 国产 | 只 | 6 | 隧道水成膜专用 |
| 59 | 隧道内固定摄像机 | 大华 | 套 | 1 | 200万高清网络摄像机，5mm-40mm手动变焦 |
| 60 | 隧道口球机 | 大华 | 套 | 1 | 200万高清全彩网络球形摄像机，4.8mm-25mm电动变焦 |
| 61 | 电源设配器 | 国产 | 台 | 1 | 24V,8000MA |
| 62 | PFC功率板 | 博朗耐 | 块 | 2 | BRM-9100-30KVA |
| 63 | 逆变功率板 | 博朗耐 | 块 | 1 | BRM-9100-30KVA |
| 64 | PFC电感板 | 博朗耐 | 块 | 1 | BRM-9100-30KVA |
| 65 | FC驱动板 | 博朗耐 | 块 | 1 | BRM-9100-30KVA |
| 66 | 控制板 | 博朗耐 | 块 | 1 | BRM-9100-30KVA |
| 67 | IGBT | 博朗耐 | 只 | 4 | BRM-9100-30KVA |
| 68 | 高分段能力熔断器 | 国产 | 套 | 3 | 12KV,31.5A |
| 69 | 陶瓷熔断器 | 国产 | 套 | 12 | 40A |
| 70 | 柴油发电机智能控制总成 | SmartGen | 套 | 1 | 含智能控制器*1、智能浮充*1、显示屏*1、调速板*1、温度传感器*1、压力传感器*1、微动开关等 |
| 71 | 应急逃生灯牌 | 立达 | 块 | 15 | LT-SS-2575 |
| 72 | 消防灯牌 | 立达 | 块 | 19 | LT-XF-2540 |
| 73 | 车通灯牌 | 立达 | 块 | 2 | LT-XC-5080 |
| 74 | 电话灯牌 | 立达 | 块 | 5 | LT-DH-2540 |
| 75 | 紧急停车带 | 立达 | 块 | 4 | LT-TC-5080 |
| 76 | 人通灯牌 | 立达 | 块 | 4 | LT-XR-5080 |
| 77 | 光纤型供电电源 | 工科飞达 | 只 | 5 | CAK25/220S6.4V |
| 78 | 自动排气阀 | 上海沪工 | 套 | 1 | DN50(法兰),10/16 |
| 79 | CARX复合式排气阀 | 上海沪工 | 套 | 1 | DN50(法兰),10/16 |
| 80 | 应急逃生灯牌 | 立达 | 块 | 26 | LT-SS-2575 |
| 81 | 消防灯牌 | 立达 | 块 | 16 | LT-XF-2540 |
| 82 | 车通灯牌 | 立达 | 块 | 3 | LT-XC-5080 |
| 83 | 电话灯牌 | 立达 | 块 | 6 | LT-DH-2540 |
| 84 | 紧急停车带 | 立达 | 块 | 2 | LT-TC-5080 |
| 85 | 人通灯牌 | 立达 | 块 | 3 | LT-XR-5080 |
| 86 | 光纤型供电电源 | 工科飞达 | 只 | 2 | CAK25/220S6.4V |
| 87 | 自动排气阀 | 上海沪工 | 套 | 2 | DN50(法兰),10/16 |
| 88 | CARX复合式排气阀 | 上海沪工 | 套 | 1 | DN50(法兰),10/16 |
| 89 | 隧道LED灯 | 雅金 | 套 | 21 | 60瓦，飞利浦灯珠、英飞特电源 |
| 90 | 节能灯 | 国产 | 套 | 10 | 40瓦 |
| 91 | LED泛光灯 | 国产 | 套 | 5 | 200瓦 |
| 92 | 空开 | 正泰 | 只 | 3 | 1P/63A |
| 93 | 水泵线圈 | 定制 | 套 | 1 | 功率：90KW |
| 94 | 轴封 | 定制 | 套 | 1 | 功率：90KW |
| 95 | 平衡腔机封 | 定制 | 套 | 1 | 功率：90KW |
| 96 | 轴承 | 定制 | 套 | 1 | 功率：90KW |
| 97 | 阀门 | 定制 | 套 | 1 | DN500 |
| 98 | 水泵线圈 | 定制 | 套 | 1 | 功率：250KW |
| 99 | 轴封 | 定制 | 套 | 1 | 功率：250KW |
| 100 | 平衡腔机封 | 定制 | 套 | 1 | 功率：250KW |
| 101 | 轴承 | 定制 | 套 | 1 | 功率：250KW |

清单说明：

- 包括运输费、指导安装调试、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：356816.10元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及响应公司营业执照扫描件在2024年5月11日17：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年5月9日