义乌市新远公路养护工程有限公司隧道及城市下穿机电设备维保项目电源适配器、灯牌等采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：义乌市新远公路养护工程有限公司隧道及城市下穿机电设备维保项目
1.2项目地点：义乌市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	室外摄像机电源适配器
	小耳朵
	只
	1
	DC12VA

	2
	应急逃生灯牌
	立达
	块
	7
	LT-SS-2575

	3
	消防灯牌
	立达
	块
	2
	LT-XF-2540

	4
	车通灯牌
	立达
	块
	2
	LT-XC-5080

	5
	定制铝合金门框和移门
	国产
	套
	2
	定制：330cm*120cm

	6
	定制玻璃及标识
	国产
	套
	2
	定制：120cm*80cm

	7
	智能数显报警测控仪(485通讯)
	烨立
	台
	2
	YL-MAC

	8
	光纤型供电电源
	工科飞达
	只
	1
	CAK25/220S6.4V

	9
	真空断路器
	AEG
	台
	1
	VB2 Plus-12/T630-25W

	10
	消防软管及卷盘
	国产
	套
	67
	25米加厚pvc

	11
	防护及安装配件
	国产
	套
	1
	定制：2.5m*10m

	12
	电缆
	国产
	米
	5
	BV16

	13
	铜鼻子
	国产
	只
	2
	50加厚

	14
	铜鼻子
	国产
	只
	10
	100A开口

	15
	聚氨酯发泡胶
	国产
	瓶
	10
	900g

	16
	陶瓷熔断器
	国产
	只
	8
	40A

	17
	水泵线圈
	国产
	套
	3
	功率：15千瓦，流量：272立方米/小时，口径：200毫米

	18
	轴封
	国产
	套
	3
	功率：15千瓦，流量：272立方米/小时，口径：200毫米

	19
	平衡腔机封
	国产
	套
	3
	功率：15千瓦，流量：272立方米/小时，口径：200毫米

	20
	轴承
	NSK
	只
	9
	功率：15千瓦，流量：272立方米/小时，口径：200毫米

	21
	水泵引出线
	国产
	条
	3
	功率：15千瓦，长度：8米

	22
	液位开关
	国产
	条
	3
	8米信号线

	23
	水泵智能控制柜
	国产
	套
	1
	60千瓦

	24
	起重行车吊控制板
	国产
	套
	1
	3千瓦

	25
	起重行车吊钢索
	国产
	米
	30
	6毫米

	26
	镀锌管
	国产
	条
	6
	国标DN40镀锌钢管、长6米

	27
	节能灯
	国产
	套
	1
	80瓦

	28
	防盗门锁芯
	国产
	套
	1
	

	29
	水泵线圈
	国产
	套
	1
	功率：75千瓦，流量：1100立方米/小时，口径：350毫米

	30
	机封
	国产
	套
	1
	功率：75千瓦，流量：1100立方米/小时，口径：350毫米

	31
	水泵引出线
	国产
	套
	1
	功率：75千瓦，流量：1100立方米/小时，口径：350毫米

	32
	主轴及叶轮加工
	定制
	套
	1
	功率：75千瓦，流量：1100立方米/小时，口径：350毫米

	33
	主控制卡
	恒瑞
	套
	3
	75KW

	34
	晶闸管
	恒瑞
	个
	4
	400A

	35
	止回阀
	国产
	台
	2
	定制高度40cm，DN400

	36
	电动阀
	国产
	套
	1
	高度10cm，DN400

	37
	电动阀
	国产
	套
	1
	高度10cm，DN400

	38
	水泵
	国产
	套
	1
	功率：15千瓦

	39
	水泵控制箱
	国产
	套
	1
	15千瓦智能水泵控制箱

	40
	管材、电缆缆及其他辅材
	国产
	批
	1
	15千瓦水泵安装配套辅材

	41
	止回阀
	国产
	套
	1
	高度16cm，DN100

	42
	液位开关
	国产
	条
	1
	8米信号线

	43
	应急逃生灯牌
	立达
	块
	6
	LT-SS-2575

	44
	消防灯牌
	立达
	块
	14
	LT-XF-2540

	45
	车通灯牌
	立达
	块
	2
	LT-XC-5080

	46
	电话灯牌
	立达
	块
	1
	LT-DH-2540

	47
	紧急停车带
	立达
	块
	2
	LT-TC-5080

	48
	人通灯牌
	立达
	块
	1
	LT-XR-5080

	49
	水泵线圈
	国产
	套
	1
	功率：22千瓦

	50
	水泵线圈
	国产
	套
	1
	功率：15千瓦

	51
	机封
	国产
	套
	1
	功率：22千瓦

	52
	闸阀
	国产
	套
	1
	DN100

	53
	断路器
	德力西
	套
	1
	3P,D40

	54
	隧道LED灯
	雅金
	套
	11
	60瓦，飞利浦灯珠、英飞特电源

	55
	节能灯
	国产
	套
	10
	40瓦

	56
	4G远程断路器
	国产
	套
	2
	4G,4P,380V,63A

	57
	高压限流熔断器
	国产
	套
	3
	10KV,1A

	58
	泡沫枪
	国产
	只
	6
	隧道水成膜专用

	59
	隧道内固定摄像机
	大华
	套
	1
	200万高清网络摄像机，5mm-40mm手动变焦

	60
	隧道口球机
	大华
	套
	1
	200万高清全彩网络球形摄像机，4.8mm-25mm电动变焦

	61
	电源设配器
	国产
	台
	1
	24V,8000MA

	62
	PFC功率板
	博朗耐
	块
	2
	BRM-9100-30KVA

	63
	逆变功率板
	博朗耐
	块
	1
	BRM-9100-30KVA

	64
	PFC电感板
	博朗耐
	块
	1
	BRM-9100-30KVA

	65
	FC驱动板
	博朗耐
	块
	1
	BRM-9100-30KVA

	66
	控制板
	博朗耐
	块
	1
	BRM-9100-30KVA

	67
	IGBT
	博朗耐
	只
	4
	BRM-9100-30KVA

	68
	高分段能力熔断器
	国产
	套
	3
	12KV,31.5A

	69
	陶瓷熔断器
	国产
	套
	12
	40A

	70
	柴油发电机智能控制总成
	SmartGen
	套
	1
	含智能控制器*1、智能浮充*1、显示屏*1、调速板*1、温度传感器*1、压力传感器*1、微动开关等

	71
	应急逃生灯牌
	立达
	块
	15
	LT-SS-2575

	72
	消防灯牌
	立达
	块
	19
	LT-XF-2540

	73
	车通灯牌
	立达
	块
	2
	LT-XC-5080

	74
	电话灯牌
	立达
	块
	5
	LT-DH-2540

	75
	紧急停车带
	立达
	块
	4
	LT-TC-5080

	76
	人通灯牌
	立达
	块
	4
	LT-XR-5080

	77
	光纤型供电电源
	工科飞达
	只
	5
	CAK25/220S6.4V

	78
	自动排气阀
	上海沪工
	套
	1
	DN50(法兰),10/16

	79
	CARX复合式排气阀
	上海沪工
	套
	1
	DN50(法兰),10/16

	80
	应急逃生灯牌
	立达
	块
	26
	LT-SS-2575

	81
	消防灯牌
	立达
	块
	16
	LT-XF-2540

	82
	车通灯牌
	立达
	块
	3
	LT-XC-5080

	83
	电话灯牌
	立达
	块
	6
	LT-DH-2540

	84
	紧急停车带
	立达
	块
	2
	LT-TC-5080

	85
	人通灯牌
	立达
	块
	3
	LT-XR-5080

	86
	光纤型供电电源
	工科飞达
	只
	2
	CAK25/220S6.4V

	87
	自动排气阀
	上海沪工
	套
	2
	DN50(法兰),10/16

	88
	CARX复合式排气阀
	上海沪工
	套
	1
	DN50(法兰),10/16

	89
	隧道LED灯
	雅金
	套
	21
	60瓦，飞利浦灯珠、英飞特电源

	90
	节能灯
	国产
	套
	10
	40瓦

	91
	LED泛光灯
	国产
	套
	5
	200瓦

	92
	空开
	正泰
	只
	3
	1P/63A

	93
	水泵线圈
	定制
	套
	1
	功率：90KW

	94
	轴封
	定制
	套
	1
	功率：90KW

	95
	平衡腔机封
	定制
	套
	1
	功率：90KW

	96
	轴承
	定制
	套
	1
	功率：90KW

	97
	阀门
	定制
	套
	1
	DN500

	98
	水泵线圈
	定制
	套
	1
	功率：250KW

	99
	轴封
	定制
	套
	1
	功率：250KW

	100
	平衡腔机封
	定制
	套
	1
	功率：250KW

	101
	轴承
	定制
	套
	1
	功率：250KW


清单说明：
（1） [bookmark: _GoBack]包括运输费、指导安装调试、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：356816.10元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及响应公司营业执照扫描件在2024年5月11日17：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年5月9日
