广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目（2021～2024年）五金材料采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目（2021～2024年）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	PPR管卡
	联塑
	个
	100 
	DN20

	2
	PPR管卡
	联塑
	个
	100 
	DN25

	3
	PPR管卡
	联塑
	个
	300 
	DN32

	4
	PPR活接
	联塑
	个
	30 
	DN32

	5
	PPR活接
	联塑
	个
	30 
	DN25

	6
	PPR活接
	联塑
	个
	30 
	DN20

	7
	PPR内牙三通
	联塑
	个
	30 
	DN25

	8
	PPR内牙直通
	联塑
	个
	5 
	DN32

	9
	PPR水制
	联塑
	个
	30 
	DN25

	10
	PPR水制
	联塑
	个
	30 
	DN20

	11
	PPR外牙直通
	联塑
	个
	20 
	DN32

	12
	PPR弯头
	联塑
	个
	30 
	DN20

	13
	PPR弯头
	联塑
	个
	20 
	DN32

	14
	PPR弯头
	联塑
	个
	30 
	DN25

	15
	PPR直通
	联塑
	个
	30 
	DN20

	16
	PPR直通
	联塑
	个
	20 
	DN32

	17
	PPR直通
	联塑
	个
	30 
	DN25

	18
	PPR直通
	联塑
	个
	30 
	DN25X20

	19
	PVC阀门
	联塑
	个
	30
	DN40

	20
	PVC供水管
	联塑
	条
	50 
	DN20

	21
	PVC供水管
	联塑
	条
	50 
	DN25

	22
	PVC供水管
	联塑
	条
	50 
	DN32

	23
	PVC供水管内牙弯
	联塑
	个
	20
	DN20

	24
	PVC供水管内牙直通
	联塑
	个
	10
	DN32

	25
	PVC供水管三通
	联塑
	个
	30
	DN20

	26
	PVC供水管三通
	联塑
	个
	30
	DN25

	27
	PVC供水管水制
	联塑
	个
	20
	DN25

	28
	PVC供水管外牙直通
	联塑
	个
	30
	DN63

	29
	PVC供水管弯头
	联塑
	个
	30
	DN25

	30
	PVC供水管弯头
	联塑
	个
	30
	DN20

	31
	PVC供水管弯头
	联塑
	个
	30
	DN32

	32
	PVC供水管直通
	联塑
	个
	50
	DN25

	33
	PVC供水管直通
	联塑
	个
	30
	DN20

	34
	PVC供水管
	联塑
	条
	50
	DN20

	35
	PVC供水管
	联塑
	条
	50
	DN25

	36
	PVC供水管
	联塑
	条
	50
	DN32

	37
	供水弯头PVC
	联塑
	个
	30
	DN32

	38
	供水弯头PVC
	联塑
	个
	30
	DN25

	39
	供水弯头PVC
	联塑
	个
	30
	DN20

	40
	供水弯头PVC
	联塑
	个
	30
	DN50

	41
	供水直通PVC
	联塑
	个
	10
	DN 25

	42
	供水直通PVC
	联塑
	个
	10
	DN20 

	43
	供水直通PVC
	联塑
	个
	10
	 DN32 

	44
	供水直通PVC
	联塑
	个
	30 
	 DN50 

	45
	供水管码PVC
	联塑
	个
	20 
	DN20

	46
	供水管码PVC
	联塑
	个
	20 
	DN25

	47
	供水管码PVC
	联塑
	个
	20 
	DN32

	48
	PVC内牙三通
	联塑
	个
	20 
	DN20

	49
	PVC内牙三通
	联塑
	个
	20 
	DN25

	50
	PVC内牙三通
	联塑
	个
	20 
	DN32

	51
	PVC内牙弯头
	联塑
	个
	20 
	DN20

	52
	PVC内牙弯头
	联塑
	个
	20 
	DN25

	53
	PVC内牙弯头
	联塑
	个
	20 
	DN32

	54
	PVC内牙直通
	联塑
	个
	20 
	DN20

	55
	PVC内牙直通
	联塑
	个
	20 
	DN25

	56
	PVC内牙直通
	联塑
	个
	20 
	DN32

	57
	PVC外牙直通
	联塑
	个
	20 
	DN20

	58
	PVC外牙直通
	联塑
	个
	20 
	DN25

	59
	PVC外牙直通
	联塑
	个
	20 
	DN32

	60
	PVC线管
	联塑
	条
	20
	DN25

	61
	PVC线管直通
	联塑
	个
	20
	DN25

	62
	PVC直角弯通
	联塑
	个
	20
	DN40

	63
	6分PVC闸阀
	联塑
	个
	70
	DN25

	64
	1寸PVC闸阀
	联塑
	个
	30
	DN32

	65
	线管管码
	联塑
	个
	20 
	DN20

	66
	线管弯头
	联塑
	个
	20 
	DN20

	67
	线管直通
	联塑
	个
	20 
	DN20

	68
	排水45度角
	联塑
	个
	4
	DN50

	69
	排水存水弯
	联塑
	套
	2
	DN50

	70
	排水管
	联塑
	条
	5
	50PVC

	71
	排水管
	联塑
	条
	5
	75PVC

	72
	伸缩排水管
	市售
	条
	80
	无

	73
	排水管直通
	联塑
	个
	2
	50PVC

	74
	排水软管
	市售
	条
	5
	DN70

	75
	排水三通
	联塑
	个
	2
	DN50

	76
	排水弯头
	联塑
	个
	5
	DN50

	77
	线槽
	联塑
	条
	50
	4分

	78
	线槽
	联塑
	条
	50
	2分

	79
	线管
	联塑
	条
	100
	DN25

	80
	线管
	联塑
	条
	100
	DN20

	81
	胶水
	联塑
	支
	20
	小瓶

	82
	角阀
	强牧
	个
	100
	4分

	83
	水龙头
	强牧
	个
	80
	4分

	84
	补心
	联塑
	个
	40
	DN63X50

	85
	补心PVC
	联塑
	个
	30
	DN32X25

	86
	厕所水箱
	杰隆
	套
	80
	无

	87
	带线浮球
	市售
	个
	10
	无

	88
	电磁阀
	市售
	个
	10
	DN25

	89
	防水胶布
	电老虎
	个
	100
	无

	90
	冷热双孔水龙头
	强牧
	套
	30
	无

	91
	冷热水龙头
	强牧
	套
	30
	304洗手盆

	92
	淋浴混水阀
	304
	套
	30
	无

	93
	洗菜盆龙头
	强牧
	个
	20
	单冷

	94
	洗车高压软管
	市售
	条
	5 
	无

	95
	洗手盘水龙头
	市售
	个
	30
	单冷

	96
	洗手盆冷热水龙头
	强牧
	套
	30
	无

	97
	洗衣机进水管
	市售
	条
	20
	无

	98
	洗衣机排水管
	联塑
	条
	20
	无

	99
	洗衣机水龙头
	强牧
	个
	50
	无

	100
	水龙头
	强牧
	个
	10
	厨房加长

	101
	铜混水阀
	强牧
	套
	40
	无

	102
	下水管
	市售
	条
	40
	1米

	103
	下水器
	市售
	个
	30
	无

	104
	压力表
	市售
	个
	10
	无

	105
	增压泵
	日井
	台
	5
	370W

	106
	深井泵
	忆富深
	台
	5
	220V1500

	107
	深井泵
	亿富达
	台
	5
	380V1.5KW

	108
	深水泵
	忆富深
	台
	3
	4000W180

	109
	双扣软管
	市售
	条
	30
	1m

	110
	双扣软管
	联塑
	条
	30
	1.5m

	111
	双扣软管
	市售
	条
	30
	35cm

	112
	双扣软管
	市售
	条
	30
	60cm

	113
	双扣软管
	市售
	条
	30
	50cm

	114
	双扣软管
	市售
	条
	30
	30cm

	115
	水带
	市售
	套
	2
	DN65

	116
	水流控制器
	无
	个
	10
	无

	117
	丝肉
	市售
	个
	30
	4分

	118
	小便池一体化感应器
	市售
	套
	5
	无

	119
	消防卷盘
	市售
	套
	30
	20米

	120
	消防箱
	闽盾
	个
	10
	95cmX65cmX24cm

	121
	地漏
	联塑
	个
	5
	DN110

	122
	电接点压力表
	市售
	个
	10
	380V

	123
	蹲厕抽水箱
	市售
	套
	5
	无

	124
	蹲厕抽水箱配件
	市售
	套
	5
	进水器

	125
	花洒
	银龙
	套
	50
	无

	126
	花洒头
	银龙
	个
	50
	无

	127
	马桶冲水箱
	市售
	套
	50
	7升

	128
	生料带
	市售
	个
	200
	无

	129
	空气开关
	正泰
	个
	20
	1P6A

	130
	空气开关
	正泰
	个
	30
	1P10A

	131
	空气开关
	正泰
	个
	30
	1P16A

	132
	空气开关
	正泰
	个
	30
	2P10A

	133
	空气开关
	正泰
	个
	30
	2P20A

	134
	漏电开关
	正泰
	个
	30
	2P25A

	135
	空气开关
	正泰
	个
	30
	2P32A

	136
	空气开关
	正泰
	个
	30
	2P40A

	137
	空气开关
	正泰
	个
	10
	3P63A

	138
	漏电开关
	正泰
	个
	20
	4P25A

	139
	开关二三插座
	博格
	个
	30
	10A

	140
	插坐开关
	博格
	个
	80 
	1位

	141
	插坐开关
	博格
	个
	80 
	2位

	142
	插坐开关
	博格
	个
	60 
	3位

	143
	插坐开关
	博格
	个
	60 
	4位

	144
	插座底盒
	联塑
	个
	100
	86

	145
	双控开关
	博格
	个
	20
	2位

	146
	时控开关
	德力西
	个
	10
	3路

	147
	时控开关
	德力西
	个
	30
	2路

	148
	开关电源
	市售
	个
	50
	5v2A

	149
	开关电源
	市售
	个
	50
	9V5A

	150
	开关电源
	市售
	个
	50
	12v5A

	151
	开关电源
	市售
	个
	50
	24V5A

	152
	交流接触器
	正泰
	套
	10
	JZC4-40（220V）

	153
	交流接触器
	正泰
	个
	10
	380V

	154
	交流接触器
	正泰
	个
	10
	LC1D18

	155
	交流接触器
	正泰
	个
	10
	80A

	156
	6寸排气扇
	金羚
	台
	60
	无

	157
	吊顶风扇
	定制
	台
	5
	FD40

	158
	防爆风机
	安防
	台
	10
	14寸

	159
	防爆风机
	安防
	台
	10
	12寸

	160
	换气扇
	正野
	台
	40
	150-1B（圆）

	161
	排气扇
	金铃
	台
	20
	10寸

	162
	排气扇
	金铃
	台
	20
	8寸

	163
	排气扇
	金玲
	个
	20
	6寸，圆形

	164
	排气扇
	金铃
	套
	20
	15E

	165
	消防应急灯
	华明
	套
	20 
	无

	166
	安全出口灯
	明华
	个
	30
	无

	167
	插拔管节能灯
	井本
	支
	50
	7瓦

	168
	LED灯管
	三雄
	支
	200
	T8-10W

	169
	LED灯管
	三雄
	支
	200
	T8-18W

	170
	LED灯管
	三雄
	支
	200
	T8-30W

	171
	LED灯管
	三雄
	支
	200
	T8-36W

	172
	光管管座
	市售
	个
	100
	T8

	173
	灯笼
	市售
	个
	30
	无

	174
	发光模组
	久量
	盏
	200
	12w

	175
	灯泡
	井本
	个
	100 
	13W

	176
	灯泡
	井本
	个
	100
	9W

	177
	灯头
	市售
	个
	40 
	E40

	178
	灯头
	市售
	个
	40 
	E27

	179
	吊灯头
	贵励
	个
	20
	无

	180
	顶棚灯
	LED
	套
	10
	LED—150W

	181
	投光灯
	井本
	个
	10
	200W

	182
	投光灯
	井本
	个
	10
	100W

	183
	防爆灯
	市售
	套
	10
	单管

	184
	防爆灯
	市售
	套
	10 
	双管

	185
	防潮灯
	市售
	个
	20
	500瓦

	186
	光管
	井本
	支
	100
	40W

	187
	光管
	井本
	支
	80
	20W

	188
	螺口灯泡
	井本
	个
	30
	5W

	189
	整流器
	三雄
	套
	20
	T5

	190
	整流器
	三雄
	套
	20
	一拖二

	191
	石英消毒光管
	市售
	支
	30 
	33CM

	192
	一体化光管
	三雄
	套
	10
	T514W

	193
	紫外线消毒灯
	市售
	套
	5 
	40CM

	194
	带线排插
	公牛
	个
	20
	4位

	195
	带线排插
	公牛
	个
	20
	6位

	196
	带线排插
	公牛
	个
	50
	8位

	197
	热缩管
	市售
	米
	10 
	2公分

	198
	热缩管
	市售
	米
	10
	4公分

	199
	热缩管
	市售
	米
	10
	6公分

	200
	热缩管
	市售
	米
	10 
	8公分

	201
	铜直通
	市售
	个
	10
	120mm²

	202
	铜直通
	市售
	个
	10
	70mm²

	203
	铜直通
	市售
	个
	50
	16mm²

	204
	铜直通
	市售
	个
	20
	35mm²

	205
	铜直通
	市售
	个
	10
	10mm²

	206
	铜直通
	市售
	个
	40
	25mm²

	207
	铜直通
	市售
	个
	20
	50mm²

	208
	膨胀螺丝
	市售
	支
	100
	600mmX100mm

	209
	膨胀螺丝
	市售
	支
	50
	800mmX800mm

	210
	膨胀螺丝
	市售
	支
	20
	100mmX100mm

	211
	膨胀螺丝
	市售
	支
	20
	800mmX100mm

	212
	膨胀螺丝
	市售
	支
	20
	100mmX160mm

	213
	膨胀螺丝
	市售
	支
	20
	100mmX150mm

	214
	拉钉
	市售
	盒
	5
	4厘

	215
	木牙螺丝
	盛通
	盒
	1
	2.8

	216
	自攻螺丝
	市售
	盒
	5
	6x2.5

	217
	电池
	市售
	个
	50
	9V

	218
	电池
	南浮
	个
	50
	5号

	219
	电池
	市售
	个
	30
	7号

	220
	球锁
	忆发
	把
	80
	短舌

	221
	亭门外装门锁
	林欣怡
	套
	40
	铭月牙铜头铜舌右切

	222
	收费亭门锁
	林欣怡
	套
	20
	无

	223
	宿舍门锁
	林欣怡
	套
	30
	无

	224
	宿舍门锁
	林欣怡
	套
	30
	601—18不锈钢单舌

	225
	隧道照明电箱锁
	市售
	套
	20
	无

	226
	亭门插销
	市售
	套
	20
	无

	227
	柜锁
	林欣怡
	套
	50
	无

	228
	机房大门锁
	林欣怡
	套
	10 
	MG-6026

	229
	防火门锁
	市售
	把
	40
	无

	230
	电箱插销
	市售
	把
	20
	无

	231
	电箱门锁
	市售
	把
	30
	无

	232
	电箱门锁带插销
	市售
	把
	20
	无

	233
	电箱锁
	林欣怡
	把
	20
	302

	234
	电箱锁
	市售
	把
	20
	AB403-1

	235
	镀锌槽
	市售
	米
	10
	50X100

	236
	电柜锁
	市售
	套
	50
	713

	237
	电柜锁
	市售
	把
	50
	402-1

	238
	办公室门锁
	林欣怡
	套
	40
	无

	239
	扎带
	市售
	包
	20
	5X 250

	240
	扎带
	市售
	包
	20
	5X350

	241
	扎带
	市售
	包
	20
	8X350

	242
	扎带
	市售
	包
	20
	5X200

	243
	扎带
	市售
	包
	20
	8X200

	244
	DN80卡箍
	市售
	个
	20
	无

	245
	半寸脚轮
	市售
	个
	20 
	无

	246
	保险丝
	市售
	个
	10
	125A

	247
	波纹软管
	联塑
	米
	30 
	32

	248
	玻璃胶
	创世纪
	支
	100
	透明

	249
	除锈剂
	市售
	瓶
	50
	无

	250
	触发器
	亚明
	个
	20
	A2

	251
	大红油漆
	卡意迪
	桶
	30 
	2.5KG

	252
	带铁皮波纹管
	市售
	米
	100
	4分

	253
	地槽
	联塑
	条
	30
	48

	254
	地槽
	联塑
	条
	30
	20mm

	255
	地槽
	联塑
	条
	20
	50

	256
	地拖把
	军恭
	把
	40
	无

	257
	地拖桶
	珠江
	个
	40
	无

	258
	电表
	南洋
	个
	10
	10—20A

	259
	电工胶布
	3M
	卷
	500
	黄红绿黑蓝各1

	260
	电柜按钮开关
	市售
	个
	20 
	220V

	261
	电话水晶头
	市售
	包
	3
	无

	262
	电箱（明装）
	市售
	套
	30
	5－8位

	263
	电箱（明装）
	贵励
	个
	30 
	2-4位

	264
	镀锌槽
	市售
	条
	10 
	80X100

	265
	发泡胶
	市售
	瓶
	20
	无

	266
	防火卷帘门电机
	群达
	个
	2
	FJJ607-3P-（800）

	267
	防老鼠泥
	市售
	箱
	20
	无

	268
	防锈润滑剂
	市售
	罐
	5
	无

	269
	防锈润滑剂
	市售
	瓶
	5
	无

	270
	钢钉
	市售
	合
	5
	25X2.8

	271
	钢钉
	安心钉
	盒
	5
	3X25

	272
	钢锯
	市售
	套
	5
	无

	273
	钢锯片
	市售
	条
	30
	无

	274
	高压洗车枪头
	市售
	个
	10
	无

	275
	洗车机水泵
	市售
	台
	1
	无

	276
	锂电池冲击钻
	东成
	套
	2
	20V

	277
	锂电池手电钻
	东成
	套
	2
	20V

	278
	锂电池角磨机
	东成
	套
	2
	20V

	279
	合叶
	市售
	付
	10
	无

	280
	黑旋风杀虫剂
	市售
	瓶
	20
	无

	281
	红色手喷漆
	市售
	罐
	10
	无

	282
	黄腊管
	市售
	条
	50
	12厘

	283
	鸡毛扫
	市售
	把
	50
	无

	284
	继电器
	正泰
	个
	40
	220A/24V 14脚

	285
	胶电箱
	贵励
	个
	10
	2-4位

	286
	胶粒
	市售
	个
	50
	6厘

	287
	胶粒
	联塑
	盒
	50
	8厘

	288
	卷闸门按钮开关
	市售
	个
	5
	无

	289
	垃圾铲
	市售
	个
	30
	无

	290
	铝塑板
	市售
	块
	20
	2.44m*1.22m

	291
	毛巾
	市售
	条
	100
	市售

	292
	毛刷
	市售
	个
	50
	无

	293
	灭火器手提式
	市售
	个
	20
	8公斤

	294
	灭蚊灯
	佳士德
	套
	10
	40W

	295
	泡沫胶
	市售
	瓶
	20
	无

	296
	容断器
	市售
	个
	5
	250A

	297
	砂轮片
	市售
	盒
	4
	无

	298
	砂纸
	市售
	片
	50
	粗

	299
	手报按钮
	市售
	个
	50
	M600K

	300
	透明玻璃胶
	创世纪
	支
	10
	无

	301
	万向轮
	市售
	个
	30 
	无

	302
	有机玻璃
	市售
	块
	5 
	360*890

	303
	钻头
	大众王
	支
	10
	8厘

	304
	钻头
	市售
	支
	10
	6厘

	305
	大一字螺丝刀
	市售
	把
	10
	S2-3128  100mm

	306
	大一字螺丝刀
	市售
	把
	10
	S2-3128  150mm

	307
	大一字螺丝刀
	市售
	把
	10
	S2-3128  250mm

	308
	小一字螺丝刀
	市售
	把
	10
	S2-3128  100mm

	309
	小一字螺丝刀
	市售
	把
	10
	S2-3128  150mm

	310
	小一字螺丝刀
	市售
	把
	10
	S2-3128  250mm

	311
	大十字螺丝刀
	市售
	把
	10
	S2-3128  100mm

	312
	大十字螺丝刀
	市售
	把
	10
	S2-3128  150mm

	313
	大十字螺丝刀
	市售
	把
	10
	S2-3128  250mm

	314
	小十字螺丝刀
	市售
	把
	10
	S2-3128  100mm

	315
	小十字螺丝刀
	市售
	把
	10
	S2-3128  150mm

	316
	小十字螺丝刀
	市售
	把
	10
	S2-3128  250mm

	317
	L字型外六角烟斗套筒板手
	市售
	把
	10
	铬钒合金钢

	318
	丁字型六角套筒板手
	市售
	把
	10
	铬钒合金钢

	319
	六角匙
	市售
	把
	10
	铬钒合金钢

	320
	快速板手
	市售
	把
	10
	铬钒合金钢

	321
	拔线钳
	市售
	把
	10
	pmph5yc8/7


清单说明：
（1） 包括运输费、指导安装调试、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：284202.43元。
3. 供应商资格条件
[bookmark: _GoBack]信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求，且能提供清单内所有设备材料。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及响应公司营业执照扫描件在2024年5月11日17：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年5月9日
