广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州机场高速公路、广州新白云国际机场第二高速公路、花都至东莞高速公路路段厨房系统维修设备采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州机场高速公路、广州新白云国际机场第二高速公路、花都至东莞高速公路路段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-7-8-1-2
	餐车、推车车轮
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-1-3
	雪柜压缩机
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-1-4
	雪柜雪种
	
	次
	10
	

	409-2-7-8-1-5
	雪柜散热风机
	
	把
	10
	

	409-2-7-8-1-6
	消毒柜消毒高温灯管
	
	条
	10
	

	409-2-7-8-1-7
	保温热汤池发热管
	
	条
	10
	

	409-2-7-8-1-8
	蒸柜浮球
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-1-9
	蒸柜密封胶边
	
	米
	10
	

	409-2-7-8-1-10
	蒸柜门锁
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-1-11
	炉头
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-1-12
	火种制
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-1-13
	不锈钢波纹管
	
	条
	10
	

	409-2-7-8-1-14
	铜管
	
	条
	10
	

	409-2-7-8-1-15
	炉具风机
	
	台
	10
	

	409-2-7-8-1-16
	主气阀
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-1-17
	炉堂耐火层
	
	头
	10
	

	409-2-7-8-1-18
	雪库压缩机
	
	台
	10
	

	409-2-7-8-1-19
	雪库门锁
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-1-20
	雪库散热器
	
	台
	10
	

	409-2-7-8-1-21
	雪库散热风机
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-1-22
	双面聚氨酯钢冷库板100MM
	
	座
	10
	

	409-2-7-8-1-23
	双面聚氨酯钢冷库门150MM
	
	套
	10
	

	409-2-7-8-1-24
	40平方低温冷凝器
	
	套
	10
	

	409-2-7-8-1-25
	谷轮5匹制冷主机组
	
	套
	10
	

	409-2-7-8-1-26
	电控箱
	
	套
	10
	

	409-2-7-8-1-27
	进口环保膨胀阀
	
	套
	10
	

	409-2-7-8-1-28
	铜管，管件，水电配件
	
	项
	10
	

	409-2-7-8-1-30
	豆浆机传动带
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-1-31
	豆浆机轴承
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-1-32
	豆浆机交流接触器
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-1-33
	豆浆机防水开关
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-1-34
	搅拌机电机
	
	台
	10
	

	409-2-7-8-1-35
	搅拌机轴承套件
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-1-36
	搅拌机传动杆
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-1-37
	搅拌机摆动件
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-1-38
	搅拌盆
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-1-40
	压面面条机防水开关
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-1-41
	压面面条机交流接触器
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-1-42
	压面面条机齿轮
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-1-43
	压面面条机轴承座
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-1-44
	远红外线食品烘炉
	
	台
	10
	

	409-2-7-8-1-45
	热风循环高温消毒柜热风机
	
	台
	10
	

	409-2-7-8-1-46
	消毒柜红外线消毒灯
	
	条
	10
	

	409-2-7-8-1-47
	消毒柜温控器
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-1-48
	消毒柜定时器
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-1-49
	消毒柜密封胶边
	
	米
	10
	

	409-2-7-8-2-1
	净化器电场
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-2-2
	风机控制电箱
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-2-3
	风机轴承座
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-2-4
	风机皮带
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-3-5
	不锈钢煤气软管
	
	条
	10
	

	409-2-7-8-3-9
	燃气管道翻新
	
	米
	10
	

	409-2-7-8-4-1
	炒炉炉头
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-2
	耐火材料
	
	袋
	10
	

	409-2-7-8-4-3
	煤气限气阀
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-10
	更换运水烟罩离心风扇
	
	台
	10
	

	409-2-7-8-4-12
	炉烟囱修补耐火材料
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-13
	更换炉底Ф1.5"煤气管道
	
	米
	10
	

	409-2-7-8-4-14
	更换炉底Ф2"煤气管道
	
	米
	10
	

	409-2-7-8-4-15
	更换Ф1"煤气管气阀
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-16
	更换Ф1.5"煤气管气阀
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-17
	更换Ф2"煤气管气阀
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-18
	更换Ф4"炒炉节能炉头
	
	套
	10
	

	409-2-7-8-4-19
	更换Ф11"煲汤炉文华炉头
	
	套
	10
	

	409-2-7-8-4-20
	更换12孔炒炉引射炉头
	
	套
	10
	

	409-2-7-8-4-21
	更换Ф16*1000炉底煤气铜管
	
	条
	10
	

	409-2-7-8-4-22
	更换炉头火种头
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-23
	更换14寸炒炉生铁圈
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-24
	更换炉内煤气集气管
	
	条
	10
	

	409-2-7-8-4-25
	修补炒炉耐火材料
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-26
	重砌炉膛耐火材料
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-27
	更换炒炉控制链条
	
	条
	10
	

	409-2-7-8-4-29
	更换Ф1/2"炉底煤气管阀门
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-30
	更换Ф1/2"炉主气阀
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-31
	更换Ф1/2"炉火种阀
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-32
	更换Ф1/2"炉水龙头
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-33
	更换Ф1/2"星盘水龙头
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-34
	更换Ф1/2"炉水阀
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-36
	更换炉头火帽
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-37
	煤气减压阀（5立方）
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-38
	更换炉550W中压风机
	
	台
	10
	

	409-2-7-8-4-39
	更换炉370W中压风机
	
	台
	10
	

	409-2-7-8-4-40
	更换炉Ф2"调风阀
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-41
	煤气压力表
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-42
	更换保温台发热管
	
	条
	10
	

	409-2-7-8-4-43
	更换保温台温控器
	
	套
	10
	

	409-2-7-8-4-44
	更换抽油烟机皮带
	
	条
	10
	

	409-2-7-8-4-45
	更换煤气中压胶管
	
	米
	10
	

	409-2-7-8-4-46
	更换凌霄JET100运水控制箱水泵
	
	台
	10
	

	409-2-7-8-4-47
	更换运水控制箱线路板
	
	套
	10
	

	409-2-7-8-4-48
	更换运水控制箱电磁阀
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-49
	更换Ф1/2"不锈钢浮球阀
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-50
	更换Ф1/2"止回阀
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-51
	更换3Kw风机电机
	
	台
	10
	

	409-2-7-8-4-52
	更换5.5Kw风机电机
	
	台
	10
	

	409-2-7-8-4-53
	餐车更换4寸轮子
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-54
	更换500*450*0.8不锈钢烟管
	
	米
	10
	

	409-2-7-8-4-56
	烟管密封胶补漏
	
	米
	10
	

	409-2-7-8-4-57
	更换蒸柜门硅胶边
	
	米
	10
	

	409-2-7-8-4-58
	更换蒸柜不锈钢门把手
	
	只
	10
	

	409-2-7-8-4-59
	更换蒸柜不锈钢门铰
	
	只
	10
	

	409-2-7-8-4-60
	更换4KW蒸柜发热管
	
	支
	10
	

	409-2-7-8-4-61
	更换蒸柜蒸汽火胆
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-62
	更换蒸汽发生器
	
	台
	10
	

	409-2-7-8-4-63
	更换蒸汽发生器炉头
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-65
	Ф38不锈钢可调台脚
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-66
	Ф51不锈钢可调台脚
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-67
	更换炉内供水软管
	
	条
	10
	

	409-2-7-8-4-68
	厨房抽油烟机盛油托盘
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-69
	厨房风管轴流风机
	
	台
	10
	

	409-2-7-8-4-70
	厨房轴流风机电机
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-72
	不锈钢点火棒
	
	支
	10
	

	409-2-7-8-4-73
	烘炉温控器
	
	套
	10
	

	409-2-7-8-4-74
	烘炉温控探针
	
	支
	10
	

	409-2-7-8-4-75
	烘炉开关
	
	只
	10
	

	409-2-7-8-4-76
	烘炉保护器
	
	只
	10
	

	409-2-7-8-4-77
	烘炉交流接触器
	
	只
	10
	

	409-2-7-8-4-78
	烘炉发热管
	
	支
	10
	

	409-2-7-8-4-79
	电磁炉专用主板15-20Kw
	
	块
	10
	

	409-2-7-8-4-80
	电磁炉专用线盘15-20Kw
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-4-81
	电磁炉散热风扇
	
	把
	10
	

	409-2-7-8-4-82
	电磁炉微晶板
	
	块
	10
	

	409-2-7-8-4-83
	电磁炉拨动档开关
	
	套
	10
	

	409-2-7-8-4-84
	电磁炉汉字液晶显示器
	
	件
	10
	

	409-2-7-8-4-85
	电磁炉温度转感器
	
	只
	10
	

	409-2-7-8-4-86
	电磁炉电流互感器
	
	只
	10
	

	409-2-7-8-4-87
	电磁炉变压器
	
	只
	10
	

	409-2-7-8-4-88
	电磁炉谐振电容
	
	只
	10
	

	409-2-7-8-4-89
	电磁炉三相整流桥
	
	套
	10
	

	409-2-7-8-4-90
	电磁炉IGBT吸收电容板
	
	块
	10
	

	409-2-7-8-5-41
	雪柜蒸发管
	
	台
	10
	

	409-2-7-8-5-42
	雪柜冷凝器
	
	台
	10
	

	409-2-7-8-5-43
	雪柜压缩机启动器
	
	套
	10
	

	409-2-7-8-5-44
	雪柜排风扇
	
	台
	10
	

	409-2-7-8-5-45
	雪柜门锁
	
	件
	10
	

	409-2-7-8-5-46
	雪柜门铰链
	
	套
	10
	

	409-2-7-8-5-47
	高温消毒柜接触器
	
	件
	10
	

	409-2-7-8-5-48
	高温消毒柜按钮开关
	
	件
	10
	

	409-2-7-8-5-49
	高温消毒柜指示灯
	
	件
	10
	

	409-2-7-8-5-50
	高温消毒柜控制电路板
	
	件
	10
	

	409-2-7-8-5-51
	高温消毒柜上层磁性密封圈
	
	件
	10
	

	409-2-7-8-5-52
	高温消毒柜下层磁性密封圈
	
	件
	10
	

	409-2-7-8-5-53
	高温消毒柜门把手
	
	件
	10
	

	409-2-7-8-5-54
	高温消毒柜门铰链
	
	套
	10
	

	409-2-7-8-5-55
	耐温导线
	
	m
	10
	

	409-2-7-8-5-56
	电开水器发热管
	
	件
	10
	

	409-2-7-8-5-57
	电开水器温控器
	
	件
	10
	

	409-2-7-8-5-58
	电开水器温度表
	
	件
	10
	

	409-2-7-8-5-59
	电开水器指示灯
	
	件
	10
	

	409-2-7-8-5-60
	电开水器浮子球阀
	
	套
	10
	

	409-2-7-8-5-61
	洗衣机主轴总成
	
	套
	10
	

	409-2-7-8-5-62
	洗衣机排水阀
	
	件
	10
	

	409-2-7-8-5-63
	洗衣机排水管
	
	条
	10
	

	409-2-7-8-5-64
	洗衣机排水牵引器
	
	个
	10
	

	409-2-7-8-5-65
	洗衣机进水开关
	
	件
	10
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、安装调试费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：1097336.67元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年5月11日16：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：李工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
[bookmark: _GoBack]                                              2024年5月9日
