广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目（S73 南沙港快速路及S76黄榄快速干线）路段55寸高亮LCD显示单元采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-南沙港路段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-2-3-3-1 | 55寸高亮LCD显示单元 |  | 套 | 1 |  |

清单说明：

- 包括运输费、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：14750.00元。

- 设备参数

## LCD液晶显示单元；

## 尺寸：55英寸；

## 分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）；

## 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；

## 响应时间：8 ms (G to G)；

## 对比度：1200:1；

## 亮度：700cd/㎡；

## 物理拼缝：3.5mm；

## 音视频输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1

## 控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1

## 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1

## 功耗：≤ 230 W

## 待机功耗：≤ 0.5 W

## 电源：100～240 VAC，50/60 Hz

## 工作湿度：20%～90% RH（无冷凝水）

## 存储湿度：5%～90% RH（无冷凝水）

## 存储温度：-20℃～65℃

## 工作温度：0℃～40℃

## 寿命：≥60000 小时；

## 产品尺寸：1213.5 (W) mm × 684.3 (H) mm × 70.59 (D) mm

## 边框宽度：2.3mm（左/上）,1.2mm（右/下）；

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及响应公司营业执照扫描件在2024年5月15日17：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年5月13日