吕田隧道、流溪河隧道提质升级工程机电系统硬件维护项目发电机、紧急电话分机、指示标志等采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：吕田隧道、流溪河隧道提质升级工程机电系统硬件维护项目

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机维修 |  | 台 | 1 | 流溪河隧道配电房发电机已经无法正常使用，需要进行维修 |
| 2 | 发电机检修及保养 |  | 台 | 1 | 良口隧道配电房发电机长时间没有进行保养，包含机油、防锈水等更换 |
| 3 | 紧急电话分机维修 |  | 套 | 4 | 拨通但是全部是杂音，隧道内不能听不到任何声音 |
| 4 | 紧急电话系统维修 |  | 项 | 1 | 不能正常使用 |
| 5 | 疏散标志 |  | 套 | 9 | 含更换 |
| 6 | 消防指示标志 |  | 套 | 7 | 含更换 |
| 7 | 紧急电话标志 |  | 套 | 3 | 含更换 |
| 8 | 视频监控 |  | 套 | 2 | 无图像维修 |
| 9 | 通行指示软件控制 |  | 项 | 1 | 良口隧道通行指示灯软件无法切换维修 |
| 10 | 火灾报警系统 |  | 项 | 1 | 检修 |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、安装调试费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：36770.03元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年5月20日14：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：李工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年5月17日