吕田隧道、流溪河隧道提质升级工程机电系统硬件维护项目发电机、紧急电话分机、指示标志等采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：吕田隧道、流溪河隧道提质升级工程机电系统硬件维护项目
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	发电机维修
	
	台
	1
	流溪河隧道配电房发电机已经无法正常使用，需要进行维修

	2
	发电机检修及保养
		
	台
	1
	良口隧道配电房发电机长时间没有进行保养，包含机油、防锈水等更换

	3
	紧急电话分机维修
	
	套
	4
	拨通但是全部是杂音，隧道内不能听不到任何声音

	4
	紧急电话系统维修
	
	项
	1
	不能正常使用

	5
	疏散标志
	
	套
	9
	含更换

	6
	消防指示标志
	
	套
	7
	含更换

	7
	紧急电话标志
	
	套
	3
	含更换

	8
	视频监控
	
	套
	2
	无图像维修

	9
	通行指示软件控制
	
	项
	1
	良口隧道通行指示灯软件无法切换维修

	10
	火灾报警系统
	
	项
	1
	检修


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、安装调试费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：36770.03元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年5月20日14：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：李工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
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