## 广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目（2021～2024年）凤凰山隧道路灯线路抢修劳务合作项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目（2021～2024年）凤凰山隧道路灯线路抢修劳务合作项目

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：劳务合作

1.4计划工期：7天

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：490000.00元

- 工程范围

主要施工内容为针对凤凰山隧道外场多处路灯线路故障进行抢修劳务施工。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年5月19日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人收到响应回执后，根据供应商信用信誉等情况进行评审，根据评审结果开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号2号楼413室

联  系  人：余工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年5月17日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2024年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目（2021～2024年）凤凰山隧道路灯线路抢修劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 本次立项分包数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C16漏电保护开关 | 个 | 200.00 | 在现有的路灯检修孔内进行更换作业，施工单位负责安装作业 |
| 2 | ZR-BVR-16mm2 | m | 7500.00 | 利旧使用现有管线敷设电缆，进行更换作业，施工单位负责安全围蔽及线路敷设、接入路灯电缆端子材料及安装的一切工作。 |
| 3 | ZC-YJV-1KV-3×6mm2 | m | 1000.00 | 利旧使用现有管线敷设电缆，进行更换作业施工单位负责安全围蔽及线路敷设、接入路灯电缆端子材料及安装的一切工作。 |
| 4 | ZC-YJLHV-1KV-4×50mm2 | m | 5000.00 | 利旧使用现有管线敷设电缆，需要与路灯的铜缆连接，进行更换作业，施工单位负责安全围蔽及线路敷设、接入路灯电缆端子材料及安装的一切工作。 |
| 5 | ZC-YJLHV-1KV-4×35mm2 | m | 2000.00 | 利旧使用现有管线敷设电缆，需要与路灯的铜缆连接，进行更换作业，施工单位负责安全围蔽及线路敷设、接入路灯电缆端子材料及安装的一切工作。 |
| 6 | ZC-YJLHV-1KV-4×25mm2 | m | 800.00 | 利旧使用现有管线敷设电缆，需要与路灯的铜缆连接，进行更换作业，施工单位负责安全围蔽及线路敷设、接入路灯电缆端子材料及安装的一切工作。 |
| 7 | CAT1路灯控制器 | 个 | 550.00 | 更换原有路灯控制器，施工单位负责安装到路灯上 |
| 8 | 耐火型绝缘穿刺线夹 | 个 | 700.00 | 在现有的路灯检修孔内安装，施工单位负责安装作业 |
| 9 | LED灯（1×220w） | 套 | 60.00 | 在现有的路灯立杆处安装，进行更换作业，施工单位负责安装作业及围蔽工作 |
| 10 | LED灯（1×304w） | 套 | 40.00 | 在现有的路灯立杆处安装，进行更换作业，施工单位负责安装作业及围蔽工作 |
| 11 | 热缩式电缆接头制作 | 处 | 24.00 | 施工单位负责热缩式电缆接头制作及所需材料的一切工作。 |
| 12 | 路灯接线端防水处理 | 处 | 200.00 | 对更换后的换线路进行防水措施保护，施工单位负责防水安装及所需材料的一切工作。 |
| 13 | 电缆井周边清表、井底清衍 | 处 | 6.00 | 对电缆井周边进行清表、井底清衍工作，预计每一处1.5立方的淤泥，施工单位负责清表清衍工作及所需工具材料的一切工作。 |
| 14 | 电缆井开槽埋设导流管及槽口修复 | 项 | 5.00 | 对电缆井进行开槽埋设导流管及槽口修复，导流管需加不锈钢滤网；施工单位负责开槽及修复工作及所需工具材料的一切工作。 |
| 15 | 聚氨酯桥架250X150mm修复 | m | 300.00 | 对施工时需开启的聚氨酯桥架250X150mm进行修复作业，施工单位负责聚氨酯桥架250X150mm修复工作及所需工具材料的一切工作。 |
| 16 | 直立声屏障拆除及修复 | m | 330.00 | 对施工时涉及的直立声屏障进行拆除及修复，施工单位负责拆除及修复工作及所需工具材料的一切工作。 |
| 17 | 金属桥架300X150mm修复 | m | 450.00 | 对施工时需开启的金属桥架300X150mm进行修复作业，施工单位负责金属桥架300X150mm修复工作及所需工具材料的一切工作。 |