广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路 (广州段)、广州增城沙庄至花都北兴公路二期工程(荔城至花都北兴段)路段消防泵及水泵控制柜采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路 (广州段)、广州增城沙庄至花都北兴公路二期工程(荔城至花都北兴段)路段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢立式多级消防泵 | 12/7—GDL20—10 | 台 | 1 | 流量24方/时，扬程120米，功率15千瓦 |
| 2 | 水泵软启动控制柜 |  | 套 | 1 | QYK-2R+2R（2*22KW+2*11KW（含远程监控接口，空开接触器采用正泰电器，软启动器采用罗卡电气4台，其他采用国产品牌，增加主泵压力开关启动信号，柜体尺寸：1800*800*500） |
| 3 | 水位控制系统 |  | 套 | 1 | QYK-2Z（含水位控制器T802个，及液位传感器2套0-5米，4-20MA输出） |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、安装调试费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：42048.01元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年5月22日14：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：李工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年5月20日