广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目（2021～2024年）漏电保护开关、穿刺线夹采购意向征集公告
1.项目概况
1.1项目名称：广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目（2021～2024年）
1.2项目地点：广州市
2.具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	C16漏电保护开关
	[bookmark: _GoBack]
	个
	200.00
	
	
	

	2
	耐火型绝缘穿刺线夹
	
	个
	700.00
	
	
	接线范围主线:16-95平方 支线:1.5-10平方 额定电流电压:75A 1KV 可接铜线和铝线



清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价22169.00元。
3.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4.响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照在2024年5月25日12：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@QQ.com，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]5.联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：梁工
电      话：15129651660
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年5月22日
