## 广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目（2021～2024年）凤凰山隧道防火板材整改施工分包项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目（2021～2024年）凤凰山隧道防火板材整改施工分包项目

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：施工分包

1.4计划工期：15天

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：80000.00元

- 工程范围

主要施工内容为凤凰山隧道长龙机电养护应急保障基地物资仓库更换整改防火板材的专业施工。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有建筑机电安装工程专业承包资质三级或以上的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年5月25日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人收到响应回执后，根据供应商信用信誉等情况进行评审，根据评审结果开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号2号楼413室

联  系  人：余工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年5月22日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2024年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目（2021～2024年）凤凰山隧道防火板材整改施工分包项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除墙体及屋面泡沫板 | 平方米 | 332.00 | 旧板材无害化处理；施工单位需拆除及处理废料 |
| 2 | 白色岩棉夹芯板安装 | 平方米 | 332.00 | 燃烧性能等级：A级 板材厚度≥50mm 芯材重量≥80KG/m³ 表面处理：小波纹 压筋；施工单位包工包料 |
| 3 | ZC-BVR 1.5mm²电缆敷设 | 米 | 200.00 | 含现场管线敷设安装，及插座开关；灯具利旧；施工单位包工包料 |
| 4 | ZC-BVR 2.5mm²电缆敷设 | 米 | 200.00 | 含现场管线敷设安装，及插座开关；灯具利旧；施工单位包工包料 |
| 5 | 12回路家用空开强电箱安装 | 套 | 3.00 | F区三个仓格各一个，每个含1个32A漏电保护开关，3个16A漏电保护开关；施工单位包工包料 |
| 6 | 仓库视频监控拆除及恢复 | 处 | 3.00 | 施工单位包工包料 |
| 7 | 拆装过程物资搬迁及成品保护 | 项 | 1.00 | 施工单位包含拆装及搬运 |