[bookmark: _GoBack]广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程灯具采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-6-8-1
	LED 隧道灯 40w
	
	套
	50
	额定功率：40W，整灯光效＞130Lm/W,色温4000K±200K,显色指数＞70，功率＞0.98，防护等级IP65，采用PC透镜

	409-2-6-8-8
	LED 隧道灯 200w
	
	套
	50
	额定功率：200W，整灯光效＞130Lm/W,色温4000K±200K,显色指数＞70，功率＞0.98，防护等级IP65，采用PC透镜

	409-2-5-1-1-7
	LED灯具200W
	
	套
	50
	高杆灯，额定功率：200W，整灯光效＞130Lm/W,色温3000K±200K,显色指数＞70，功率＞0.95，防护等级IP65，采用PC透镜


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价87000.00元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照盖章件在2024年5月31日17：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185344
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年5月29日
