广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程灯具采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-6-8-1 | LED 隧道灯 40w |  | 套 | 50 | 额定功率：40W，整灯光效＞130Lm/W,色温4000K±200K,显色指数＞70，功率＞0.98，防护等级IP65，采用PC透镜 |
| 409-2-6-8-8 | LED 隧道灯 200w |  | 套 | 50 | 额定功率：200W，整灯光效＞130Lm/W,色温4000K±200K,显色指数＞70，功率＞0.98，防护等级IP65，采用PC透镜 |
| 409-2-5-1-1-7 | LED灯具200W |  | 套 | 50 | 高杆灯，额定功率：200W，整灯光效＞130Lm/W,色温3000K±200K,显色指数＞70，功率＞0.95，防护等级IP65，采用PC透镜 |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价87000.00元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照盖章件在2024年5月31日17：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185344

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年5月29日