## 海珠湾遂道工程通信线路迁改工程-南环管线迁改施工

## 线缆采购意向征集公告

- 1.项目概况

1.1项目名称：海珠湾遂道工程通信线路迁改工程-南环管线迁改施工

1.2项目地点：广州市

- 2.具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、一次临时改迁工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二（1） | 架空线 |  | 米 | 1260 |  |  | 7/2.2镀锌钢绞线， 挂线间距约0.5米 |
| 二（2） | 桥墩抱箍钢绞线支架 |  | 套 | 16 |  |  |  |
| 二（3） | 桥侧钢绞线支架 |  | 套 | 22 |  |  |  |
| 二（4） | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 含钢绞线附件， 挂线钩或扎带等 |
| 二（5） | 广播功放电缆 |  | 米 | 630 |  |  | YJLHV-4*25+16 |
| 二（6） | 监控电缆 |  | 米 | 630 |  |  | YJLHV-4*25+16 |
| 二（7） | 广播光缆 |  | 米 | 680 |  |  | GYTA-8 |
| 二（8） | 主干光缆 |  | 米 | 680 |  |  | GYTA-96 |
| 二（9） | 监控光缆 |  | 米 | 680 |  |  | GYTA-96 |
| 二（10） | 96芯光缆接续盒 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 二（11） | 8芯光缆接续盒 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 二（12） | 电缆接续盒 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 二（13） | 其他光缆 |  | 米 | 2720 |  |  | 4根GYTA-96 |
| 二（14） | 其他光缆接续盒 |  | 套 | 8 |  |  | 96芯，含接续 |
| 三、二次临时改迁工程量清单(桥底施工，不需考虑围蔽) |  |  |  |  |  |  |  |
| 三（1） | 架空线 |  | 米 | 200 |  |  | 7/2.2镀锌钢绞线，挂线间距约0.5米 |
| 三（2） | 桥侧钢绞线支架 |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 三（3） | 广播功放电缆敷设 |  | 米 | 100 |  |  | YJLHV-4*25+16 |
| 三（4） | 监控电缆敷设 |  | 米 | 100 |  |  | YJLHV-4*25+16 |
| 三（5） | 光缆敷设 |  | 米 | 600 |  |  | GYTA-96 |
| 三（6） | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 含钢绞线附件， 挂线钩或扎带等 |
| 四、永久恢复工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四（3） | 10孔硅芯管敷设 |  | 延米 | 440 |  |  | 10孔40/33 |
| 四（4） | 监控电缆敷设 |  | 米 | 440 |  |  | YJLHV-4*25+16 |
| 四（5） | 广播功放电缆敷设 |  | 米 | 440 |  |  | YJLHV-4*25+16 |
| 四（6） | 广播音频线 |  | 米 | 450 |  |  | RVVP2*2.0 |
| 四（7） | 广播光缆敷设 |  | 米 | 480 |  |  | GYTA-8 |
| 四（8） | 主干光缆敷设 |  | 米 | 480 |  |  | GYTA-96 |
| 四（9） | 监控光缆敷设 |  | 米 | 480 |  |  | GYTA-96 |
| 四（12） | 96芯光缆接续盒 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 四（13） | 8芯光缆接续盒 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 四（14） | 电缆接续盒 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 四（15） | 其他光缆 |  | 米 | 1920 |  |  | 4根GYTA-96 |
| 四（16） | 其他光缆接续盒 |  | 套 | 8 |  |  | 96芯，含接续 |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价149306.80元。

- 3.供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 4.响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照在2024年6月2日12：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@QQ.com，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 5.联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：梁工

电      话：020-39185344

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年5月30日