广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广河高速匝道路灯建设劳务合作项目采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广河高速匝道路灯建设劳务合作项目
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：劳务合作
1.4计划工期：30天
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：410000.00元
3. 工程范围
主要施工内容为广河路段匝道路灯建设，包含路灯灯杆安装、电缆敷设及配电箱安装等内容。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年6月3日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人收到响应回执后，根据供应商信用信誉等情况进行评审，根据评审结果开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号2号楼413室
联  系  人：余工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年5月31日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2024年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广河高速匝道路灯建设劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	备注

	508-64-1（1）
	12m单挑臂路灯
	套
	40
	杆高12m，安240WLED灯，挑臂长度2m，详见图纸

	508-64-1（1.1）
	12m灯杆基础
	个
	40
	800mm×800mm×2000mm，详见图纸

	508-64-1（2）
	11m单挑臂路灯
	套
	12
	杆高11m，安装240WLED灯，挑臂长度2m

	508-64-1（2.2）
	11m灯杆基础
	个
	12
	马鞍式，详见图纸

	508-64-3
	照明配电箱
	套
	11
	含断路器、交流接触器、天文时钟控制器等

	1
	照明配电箱基础
	个
	11
	配电箱处接地电阻≤4Ω，详见图纸

	508-64-5
	照明电缆
	m
	2500
	照明电缆采用 YJLHV 型铝合金电缆供电。YJLHV22-0.6/1kv-5*35

	508-64-6
	接灯线
	m
	900
	BVV-0.45/0.75kv-3*2.5

	508-64-7
	敷设SC100镀锌钢管
	延米
	480
	1孔外挂敷设，外径114mm，壁厚4.5mm。含抱箍安装等

	508-64-9
	镀锌扁钢
	m
	500
	50*5mm。含固定膨胀螺丝等。用于路灯基础接地

	508-64-10
	镀锌角钢
	根
	60
	50*50*5mm，L=2500mm  用于路灯基础接地

	508-64-11
	绿化恢复
	项
	1
	　

	508-64-12
	其他相关措施恢复
	项
	1
	　



