## 广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目（2021~2024年度）消防用品意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目（2021~2024年度）

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火防护服 |  | 套 | 8 | 阻燃性能≤1cm≤2s |
| 2 | 消防头盔 |  | 个 | 8 | 最大冲击力≤3200N |
| 3 | 消防腰带 |  | 条 | 8 | 撕裂强度≥32N |
| 4 | 消防手套 |  | 副 | 8 | 隔热≤200度 |
| 5 | 灭火防护靴 |  | 对 | 8 | 扯断强度≥10.78MPa |
| 6 | 防毒面具 |  | 套 | 88 | 滤烟效率≥95% |
| 7 | 安全绳 |  | 条 | 8 | 静态负荷≥15KN |
| 8 | 警戒带 |  | 卷 | 20 | 长30m*宽5cm |
| 9 | 手提式干粉灭火器 |  | 套 | 21 | 4KG，喷射距离≥3m |
| 10 | 手推式干粉灭火器 |  | 套 | 3 | 30KG，喷射距离≥6m |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：26061.00元。

- 技术参数

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年6月6日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：卢工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年6月3日