南沙至中山高速公路项目机电工程施工（JD01合同段）拉曼检测仪采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：南沙至中山高速公路项目机电工程施工（JD01合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	802-21
	拉曼检测仪
	
	套
	2
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、指导安装调试费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：350000.00 元。
3. 技术参数
– 工作原理：拉曼光谱分析技术
– 激发源：半导体激光器
– 激发源功率：450mw
– 可探测的样品种类：绝大多数危险液体，如：汽油、乙醇、二甲苯、硫酸、硝酸、双氧水等；常见毒品，如：可卡因、冰毒、K 粉等；常见爆炸物，如：TNT、硝胺、RDX等；可通过自建库的方式扩展探测种类，如药品、矿石等
– 分析时间：默认3 秒
– 存储温度：-20°C~+55°C
– 工作温度：0°C ~+40°C。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照盖章件在2023年06月06日17：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年06月04日
