广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速生活设施零星维护框架协议采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速生活设施零星维护框架协议
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：设施维护框架协议
1.4计划工期：365天
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：230000.00元
3. 工程范围
主要施工内容为机场高速生活设施零星维护。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，且持有有效的法人营业执照与安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年6月19日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人收到响应回执后，根据供应商信用信誉等情况进行评审，根据评审结果开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号2号楼413室
联  系  人：余工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年6月17日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2024年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速生活设施零星维护框架协议采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	备注

	409-2-7-2-1-26
	污水处理水泵
	台
	2
	包含污水处理水泵等一切与此相关工作

	409-2-7-2-1-27
	办公楼抽水泵
	台
	2
	包含污水处理水泵等一切与此相关工作

	409-2-7-2-5-11
	生活水池（不锈钢）内壁清淤
	m3
	100
	包含生活水池（不锈钢）内壁清淤等一切与此相关工作。不含封路措施。

	409-2-7-2-5-12
	生活水池（不锈钢）内壁清洗
	m3
	100
	包含生活水池（不锈钢）内壁清洗等一切与此相关工作。不含封路措施。

	409-2-7-2-5-13
	生活水井内壁清洗
	个
	1
	包含深水井淤泥疏通清洗，水井口径DN100，深150m-200m，需将深水泵移出后使用水井转头对水井进行疏通清洗，完成清洗后下放深水井。生活水井内壁清洗面积约500立方米

	409-2-7-8-5-56
	电开水器发热管
	件
	5
	包含电开水器发热管等一切与此相关工作。

	409-2-7-8-5-57
	电开水器温控器
	件
	5
	包含电开水器温控器等一切与此相关工作。

	409-2-7-8-5-58
	电开水器温度表
	件
	5
	包含电开水器温度表等一切与此相关工作。

	409-2-7-8-5-59
	电开水器指示灯
	件
	5
	包含电开水器指示灯等一切与此相关工作。

	409-2-7-8-5-60
	电开水器浮子球阀
	套
	5
	包含电开水器浮子球阀等一切与此相关工作。

	409-2-7-8-5-61
	洗衣机主轴总成
	套
	5
	包含洗衣机主轴总成等一切与此相关工作。

	409-2-7-8-5-62
	洗衣机排水阀
	件
	5
	包含洗衣机排水阀等一切与此相关工作。

	409-2-7-8-5-63
	洗衣机排水管
	条
	5
	包含洗衣机排水管等一切与此相关工作。

	409-2-7-8-5-64
	洗衣机排水牵引器
	个
	5
	包含洗衣机排水牵引器等一切与此相关工作。

	409-2-7-8-5-65
	洗衣机进水开关
	件
	5
	包含洗衣机进水开关等一切与此相关工作。

	409-2-7-11-4
	洗衣机维修
	台
	30
	包含洗衣机维修等一切与此相关工作。

	409-2-7-11-5
	电视机维修
	台
	30
	包含电视机维修等一切与此相关工作。

	409-2-7-11-6
	功放机维修
	台
	10
	包含功放机维修等一切与此相关工作。

	409-2-7-11-7
	点歌机效果器维修
	台
	10
	包含点歌机效果器维修等一切与此相关工作。



