广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-南沙港快速路段收费亭采购意向征集公告 
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-南沙港快速路段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-1-1-23-1-7
	普通单向不锈钢收费亭（不含空调）
	
	套
	4
	材质：不锈钢
规格：900*2375*H2650mm


清单说明：
（1）  包括运输费、保险费、安装调试费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：106400.00元。

3. 设备参数
409-2-1-1-23-1-7  普通单向不锈钢收费亭（不含空调）
[bookmark: _GoBack]采用1.0㎜不锈钢板磨砂板、50×50×1.2㎜不锈钢管等不锈钢材料。外饰板采用砂光板饰面，内饰板采用优质防火装饰板。窗子采用不锈钢推拉窗，所有玻璃全为钢化安全玻璃。照明采用新型LED灯具。含亭内配电箱等，收费亭内配电箱设置漏电保护器及静态旁路电源转换器，开关数量至少一路空调用电、一路照明用电、一路插座用电、并预留一、二路备用开关。参考尺寸：900*2375*H2650mm.
[image: ]
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及响应公司营业执照扫描件在2024年6月21日17：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                           2024年6月19日
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