新光快速路综合管养项目2023-2026年度-固定软件维护与设备日常巡检保养新增盲区监控劳务合作项目采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：新光快速路综合管养项目2023-2026年度-固定软件维护与设备日常巡检保养新增盲区监控劳务合作项目
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：劳务合作
1.4计划工期：30天
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：160000.00元
3. 工程范围
主要施工内容为新光快速路新增盲区监控劳务施工。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年7月1日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人收到响应回执后，根据供应商信用信誉等情况进行评审，根据评审结果开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号2号楼413室
联  系  人：余工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年6月28日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2024年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《新光快速路综合管养项目2023-2026年度-固定软件维护与设备日常巡检保养新增盲区监控劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	备注

	新增1
	路面网络球型摄像机500万安装
	台
	5.00
	　

	新增2
	全千兆以太网交换机安装
	台
	5.00
	　

	新增3
	光收发器安装
	对
	5.00
	　

	新增4
	不锈钢设备箱安装
	个
	5.00
	　

	新增5
	光缆铺设
	米
	1450.00
	　

	新增6
	电缆铺设
	米
	1450.00
	　

	新增7
	PVC塑料管安装
	米
	1450.00
	　

	新增8
	网线铺设
	米
	30.00
	　

	新增9
	插排安装
	个
	5.00
	　

	新增10
	一体线缆安装
	米
	80.00
	　

	新增11
	漏电开关安装
	个
	5.00
	　

	新增12
	空气开关安装
	个
	5.00
	　

	新增13
	光缆终端盒安装
	个
	9.00
	　

	新增14
	泥地路面开挖及回填
	米
	80.00
	　

	新增15
	光缆成端
	芯
	40.00
	　

	新增16
	路面网络球型摄像机立杆基础（需重新打掉原围栏，利用原围栏植根钢筋重新做基础）
	项
	2.00
	



