惠州至肇庆高速公路白云至三水段项目施工监理JL02合同段驻地房屋装修

采购意向征集公告

- 1、项目概况与内容：

1.1 项目概况

1.项目概况：本项目为惠肇高速总监办驻地装修，主要工程内容有:砌体拆除、拆除原有门窗、墙面抹灰、墙面油漆翻新、门窗安装、天花安装等，包含但不限于下列预算清单中的内容。

| 序号 | 工程名称 |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层硬装 | 砖砌体拆除 | m3 | 21.22 |
| 2 |  | 混凝土构件拆除 | m3 | 17.364 |
| 3 |  | 平面块料拆除 | m2 | 173.64 |
| 4 |  | 拆门头铁架拆除 | m2 | 15.435 |
| 5 |  | 油烟机拆除 | 台 | 1 |
| 6 |  | 拆排烟风管 | m | 4 |
| 7 |  | 砖砌体拆除 | m3 | 0.6 |
| 8 |  | 金属(塑钢、断桥)窗 | m2 | 2.4 |
| 9 |  | 零星项日一般抹灰 | m2 | 5.27 |
| 10 |  | 防盗网 | m2 | 2.4 |
| 11 |  | 零星砌砖 | m3 | 1.584 |
| 12 |  | 直形楼梯 | m3 | 0.576 |
| 13 |  | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 5.76 |
| 14 |  | 块料楼梯面层 | m2 | 5.76 |
| 15 |  | 金属门窗拆除 | 樘 | 1 |
| 16 |  | 砖砌体拆除 | m3 | 0.6 |
| 17 |  | 金属(塑钢、断桥)窗 | m2 | 2.4 |
| 18 |  | 零星项日一般抹灰 | m2 | 5.27 |
| 19 |  | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 173.64 |
| 20 |  | 块料楼地面 | m2 | 173.64 |
| 21 |  | 地砖美缝 | m | 433.5 |
| 22 |  | 实心砖墙 | m3 | 7.764 |
| 23 |  | 墙面一般抹灰 | m2 | 199.4 |
| 24 |  | 石膏板天花 | m2 | 55 |
| 25 |  | 门头钢梁 | m | 14.7 |
| 26 |  | 玻璃隔断 | m2 | 45.3 |
| 27 |  | 玻璃门 | m2 | 4.8 |
| 28 |  | 玻璃门 | m2 | 4.8 |
| 29 |  | 门禁系统 | 套 | 1 |
| 30 |  | 金属(塑钢)门 | m2 | 1.89 |
| 31 |  | 餐厅天花 | m2 | 21.6 |
| 32 |  | 门头封板 | m2 | 21.6 |
| 33 |  | 墙柱面抹灰面油漆 | m2 | 453 |
| 34 |  | 不锈钢工作台 | m | 3.6 |
| 35 |  | 不锈钢门吸 | 个 | 2 |
| 36 |  | 余方弃置 | m3 | 44.39 |
| 37 | 二层硬装 | 砖砌体拆除 | m3 | 17.64 |
| 38 |  | 块料踢脚线 | m | 22.83 |
| 39 |  | 零星项日一般抹灰 | m | 13.2 |
| 40 |  | 实心砖墙 | m3 | 4.29 |
| 41 |  | 卫生间清理沉砂池 | m3 | 4 |
| 42 |  | 零星砌砖 | 个 | 2 |
| 43 |  | 块料楼地面 | m2 | 6.58 |
| 44 |  | 砖砌体拆除 | m3 | 0.35 |
| 45 |  | 金属(塑钢)门 | 樘 | 2 |
| 46 |  | 零星项日一般抹灰 | m2 | 7.84 |
| 47 |  | 窗帘盒 | m | 11.4 |
| 48 |  | 石膏板天花 | m2 | 166.6 |
| 49 |  | 金属(塑钢)门 | m2 | 1.89 |
| 50 |  | 抹灰面油漆 | m2 | 375 |
| 51 |  | 玻璃门 | m2 | 3.08 |
| 52 |  | 金属门窗套 | m2 | 3.48 |
| 53 |  | 门禁系统 | 套 | 1 |
| 54 |  | 余方弃置 | m3 | 17.99 |
| 55 | 三层硬装 | 砖砌体拆除 | m3 | 12.382 |
| 56 |  | 块料踢脚线 | m | 21.3 |
| 57 |  | 零星项日一般抹灰 | m | 20.83 |
| 58 |  | 实心砖墙 | m3 | 1.8312 |
| 59 |  | 墙面一般抹灰 | m2 | 30.52 |
| 60 |  | 立面块料拆除 | m2 | 26.5 |
| 61 |  | 墙面一般抹灰 | m2 | 26.5 |
| 62 |  | 块料墙面 | m2 | 4.2 |
| 63 |  | 卫生间清理沉砂池 | m3 | 4 |
| 64 |  | 砖砌体拆除 | m3 | 0.35 |
| 65 |  | 金属(塑钢)门 | 樘 | 2 |
| 66 |  | 零星项日一般抹灰 | m2 | 7.84 |
| 67 |  | 窗帘盒 | m | 11.4 |
| 68 |  | 石膏板天花 | m2 | 166.6 |
| 69 |  | 金属门窗套 | m2 | 3.48 |
| 70 |  | 金属(塑钢)门 | m2 | 1.89 |
| 71 |  | 抹灰面油漆 | m2 | 375 |
| 72 |  | 玻璃门 | m2 | 2.54 |
| 73 |  | 门锁 | 把 | 4 |
| 74 |  | 门禁系统 | 套 | 1 |
| 75 |  | 不锈钢门吸 | 个 | 1 |
| 76 |  | 余方弃置 | m3 | 12.732 |

1.2采购内容：

惠州至肇庆高速公路白云至三水段项目施工监理JL02合同段驻地房屋装修。

1.3工期：本工程自合同签订之日起 30 个日历天内完成。

1.4采购预算：不高于人民币36万元。

2、供应商资格要求

2.1中华人民共和国境内注册的单位，具备独立法人资格（有效的营业执照或具备事业单位法人证书）。分公司报价的，必须由具有法人资格的总公司授权。

2.2本次招标要求投标人具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级（或以上）资质及安全生产许可证。

2.3本次招标不接受联合体投标。

2.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人，不得参加投标；若存在单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位、不得同时参加本次招标项目的投标，否则均按否决投标处理。

3、响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年08月01日16：00之前发送至采购人邮箱：417972453@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 4、联系方式

采购人：广州诚信公路建设监理咨询有限公司

地  址：广州市番禺区洛浦街北环路87号

联系人：蔡工

电  话：020-36240263

日期：2024年7月30日

响   应   回   执

广州诚信公路建设监理咨询有限公司：

我单位于    年    月    日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《惠州至肇庆高速公路白云至三水段项目施工监理JL02合同段驻地房屋装修》采购活动的意向征集公告，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月     日

附件：营业执照、建筑装修装饰工程专业承包二级（或以上）资质及安全生产许可证（需盖章）

1单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2控股是指出资额占有限责任公司资本总额50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额50%以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的。

3管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系。